CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

NHÂN CƠ PHÁT

--- ((( ---

### BÁO CÁO

### ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

### CỦA DỰ ÁN: XƯỞNG PHỐI TRỘN HÓA CHẤT ĐỂ PHỤC VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, MÔI TRƯỜNG

#### Địa điểm: thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Đắk Nông, tháng 01 năm 2024

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

NHÂN CƠ PHÁT

--- ((( ---

### BÁO CÁO

### ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

### CỦA DỰ ÁN: XƯỞNG PHỐI TRỘN HÓA CHẤT ĐỂ PHỤC VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, MÔI TRƯỜNG

#### Địa điểm: thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

| CHỦ DỰ ÁN | ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
| --- | --- |

Đắk Nông, tháng 01 năm 2024

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	3

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	6

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	7

1. Tên chủ dự án đầu tư	7

2. Tên dự án đầu tư	8

2.1. Địa điểm thực hiện dự án	8

2.2. Quy mô của dự án đầu tư	8

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	9

3.1. Công suất của dự án đầu tư	9

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	9

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư	12

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	12

4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc	12

4.2. Trong giai đoạn hoạt động	14

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	16

5.1. Các hạng mục công trình chính	16

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ	17

5.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường	17

5.4. Danh mục máy móc, thiết bị	18

CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	21

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch phân vùng môi trường	21

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	21

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	22

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:	22

3.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường	22

3.1.2. Dữ liệu tài nguyên sinh vật	22

3.2. Mô tả về môi truờng tiếp nhận nước thải của dự án:	22

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:	22

3.2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải	22

3.2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải:	23

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:	23

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	23

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	27

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vừa thi công xây dựng cải tạo, lắp đặt máy móc	27

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	27

4.1.1.1. Đánh giá, dự báo các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	27

4.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	34

4.1.1.3. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng cải tạo, lắp đặt máy móc	37

4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	38

4.1.2.1. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải	38

4.1.2.2. Giảm thiểu các nguồn tác động không liên quan đến chất thải	42

4.1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vừa thi công xây dựng, lắp đặt máy móc	43

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	44

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	44

4.2.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	44

4.2.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	53

4.2.1.3. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án	54

4.2.1.4 Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành của dự án	55

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	59

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn liên quan đến chất thải	59

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải	69

4.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn hoạt động	71

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	75

4.3.1. Danh mục công trình, kế hoạch thực hiện và tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	75

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	76

4.4 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	76

4.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá	76

4.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá	77

CHƯƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	78

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	78

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:	79

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình lưu chứa chất thải:	79

CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHUƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRUỜNG CỦA DỰ ÁN	81

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	81

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	81

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	82

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện kế hoạch	83

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ	83

6.2.1. Quan trắc nước thải:	83

6.2.2. Quan trắc không khí	84

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	84

Chương 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	85

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BOD5 | : Nhu cầu oxy sinh học ở nhiệt độ 20oC trong 5 ngày |
| --- | --- |
| BTNMT | : Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| COD | : Nhu cầu oxy hóa học |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| CTR | : Chất thải rắn |
| DO | : Nồng độ oxy hòa tan |
| kV | : kilovolts |
| MBA MMTB | : Máy biến áp : Máy móc thiết bị |
| NĐ | : Nghị định |
| PCCC | : Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | : Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam |
| QĐ | : Quyết định |
| TBA | : Trạm biến áp |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXD | : Tiêu chuẩn Xây dựng |
| TNMT | : Tài nguyên và Môi trường |
| TT | : Thông tư |
| UBND | : Ủy ban nhân dân |
| VLXD | : Vật liệu xây dựng |
| VNĐ | : Việt Nam đồng |
| VTTB | : Vật tư thiết bị |
| XLNT | : Xử lý nước thải |
| WHO | : Tổ chức Y tế Thế giới |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Danh mục máy móc chính phục vụ thi công dự án	12

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng	13

Bảng 1.3. Danh mục hóa chất sử dụng trong sản xuất	14

Bảng 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng phục vụ trong sản xuất	14

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình chính của Nhà xưởng	17

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của dự án	18

Bảng 3.1. Chất lượng không khí tại khu vực dự án	24

Bảng 4.1. Các nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng cải tạo, lắp đặt dây chuyền sản xuất	27

Bảng 4.2. Tác hại của một số khí trong khói thải	28

Bảng 4.3. Hệ số ô nhiễm một số chất trong nước thải sinh hoạt	30

Bảng 4.4. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	31

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công	32

Bảng 4.6. Kết quả tính toán và dự báo mức ồn cho khu vực dự án (dBA)	35

Bảng 4.7. Các nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động	44

Bảng 4.8. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông	45

Bảng 4.9. Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông	46

Bảng 4.10. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông	46

Bảng 4.11. Hệ số khí thải lò hơi đốt củi (kg/tấn)	47

Bảng 4.12. Tải lượng ô nhiễm của khí thải lò hơi	48

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi	48

Bảng 4.14. Chất thải rắn công nghiệp dự báo phát sinh trong giai đoạn hoạt động	51

Bảng 4.15. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	52

Bảng 4.16. Dự báo khối lượng, chủng loại chất thải phải kiểm soát được quản lý như chất thải nguy hại	52

Bảng 4.17. Bảng mức ồn của một số loại xe	53

Bảng 4.18. Tác hại của tiếng ồn giao thông	53

Bảng 4.19. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động dự án	54

Bảng 4.20. Thông số kỹ thuật của HTXL hơi hóa chất tại dự án	60

Bảng 4.21. Thông số kỹ thuật của thiết bị xử lý khí thải lò hơi	62

Bảng 5.1 Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nước thải	78

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm không khí	79

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm	81

Bảng 6.2 Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải lò hơi	82

Bảng 6.3 Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý bụi trong nhà xưởng sản xuất	82

Bảng 6.4. Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung	83

Bảng 6.5. Bảng tổng hợp chi phí quan trắc môi trường hàng năm	84

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ phối trộn sản xuất phèn nhôm và các nguồn gây ô nhiễm	10

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ phối trộn sản xuất Poly Aluminium Chloride (PAC) và các nguồn gây ô nhiễm	11

Hình 4.1: Hệ thống xử lý hơi hóa chất tại dự án	59

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò hơi	61

Hình 4.3 Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của nhà xưởng	63

Hình 4.4. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án	64

Hình 4.5. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn chống thấm	64

Hình 4.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án	66

# CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 1. Tên chủ dự án đầu tư

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát

- Địa chỉ văn phòng: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Người đại diện: Bà Lê Thị Ánh

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc

- Điện thoại: 0937647688

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400454312 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 08/11/2023.

- Văn bản số 1959/SCT-QLCL ngày 15/12/2023 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn quy định về hoạt động hóa chất.

- Hợp đồng thuê đất số 01/2023 ngày 20/11/2023 giữa Công ty TNHH SX TM DV Nhân Cơ Phát và Ông Phan Sỹ Hợi (chủ thửa đất: số 55, tờ bản đồ số 10 tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông với diện tích 5.637m2 thuộc Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH588133 ngày 30/7/2007).

# 2. Tên dự án đầu tư

Xưởng phối trộn HÓA chất để phục vụ xử lý nước thải,

môi trường 3.500 tấn/năm

(Sau đây gọi tắt là Dự án)

## 2.1. Địa điểm thực hiện dự án

Dự án được xây dựng tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông với diện tích 5.637m2 thuộc Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH588133 ngày 30/7/2007 của ông Tạ Quang Đông (nay thuộc quyền sử dụng của Ông Phan Sỹ Hợi, sinh năm 1975), có giới cận như sau:

+ Phía Bắc giáp: Đất trồng cây lâu năm (cây gỗ rừng);

+ Phía Đông giáp: Đất trồng cà phê, cây ăn trái;

+ Phía Tây giáp: Đường nhựa;

+ Phía Nam giáp: Đất trồng cây ăn trái và cây rừng.

Vị trí thực hiện dự án được Công ty TNHH SX TM DV Nhân Cơ Phát thỏa thuận thuê đất của Ông Phan Sỹ Hợi theo Hợp đồng Thuê đất số 01/2023 ngày 20/11/2023 (đính kèm hợp đồng thuê đất tại phụ lục kèm theo).

## 2.2. Quy mô của dự án đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án: 4.958.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi tám triệu đồng).

- Quy mô của dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công: Căn cứ vào khoản 1, điều 10 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, Dự án thuộc loại hình hóa chất có vốn đầu tư là 4.958.000.000 đồng, thuộc nhóm C.

- Dự án thuộc thứ tự 4, mục I  Phụ lục IV Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III Ban hành kèm theo nghị định này và khoản 4, Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường thì Dự án thuộc nhóm II thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

# 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

## 3.1. Công suất của dự án đầu tư

Dự án: Xưởng phối trộn hóa chất để phục vụ xử lý nước thải, môi trường với tổng công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm, trong đó:

-	Sản phẩm Phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O): 1.500 tấn/năm

-	Sản phẩm Poly Aluminium Chloride (PAC): 2.000 tấn/năm.

Căn cứ văn bản số 1959/SCT-QLCL ngày 15/12/2023 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn quy định về hoạt động hóa chất thì sản phẩm của dự án không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất.

## 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

- Công nghệ: Dự án sử dụng dây chuyền máy móc với công nghệ hiện đại và khép kín. Quy trình sản xuất chi tiết của dự án như sau:

3.2.1. Quy trình phối trộn sản xuất phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O)

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ phối trộn sản xuất phèn nhôm và các nguồn gây ô nhiễm

- Thuyết minh quy trình

Dây chuyền sản xuất theo công nghệ tuần hoàn nên không sản sinh ra chất thải. Các thành phần thừa của mẻ trước được tuần hoàn và tái sử dụng cho mẻ sau.

Nguyên liệu Al(OH)3 và H2SO4 98% được định lượng theo tỷ lệ khối lượng yêu cầu và nạp vào bồn nạp liệu. Hỗn hợp phản ứng được bơm vào thiết bị phản ứng áp lực vật liệu chống ăn mòn hóa chất.

Tại thiết bị phản ứng hỗn hợp phản ứng được khuấy trộn và gia nhiệt bằng hơi nước và duy trì nhiệt độ, áp lực, thời gian phản ứng thích hợp. Phản ứng tạo sản phẩm như sau:

2Al(OH)3 + 3H2SO4 + 12H2O = Al2(SO4)3.18H2O

Sau khi phản ứng kết thúc, hỗn hợp được đưa đi làm nguội.

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm: Hỗn hợp được lọc để loại nguyên liệu không phản ứng hết và điều chỉnh hàm lượng theo yêu cầu để tạo sản phẩm cuối cùng. Cặn lọc được thu hồi tái sử dụng cho mẻ phản ứng tiếp theo.

3.2.2.Quy trình phối trộn sản xuất Poly Aluminium Chloride (PAC):

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ phối trộn sản xuất Poly Aluminium Chloride (PAC) và các nguồn gây ô nhiễm

- Thuyết minh quy trình:

Quy trình pha chế (chất keo tụ phèn nhôm, chất keo tụ PAC): Nguyên liệu Al(OH)3 và HCl 32% được định lượng theo tỷ lệ khối lượng yêu cầu và nạp vào bồn nạp liệu. Hỗn hợp phản ứng được bơm vào thiết bị phản ứng áp lực vật liệu chống ăn mòn hóa chất. Tại thiết bị phản ứng, hỗn hợp phản ứng được khuấy trộn và gia nhiệt bằng hơi nước và duy trì nhiệt độ, áp lực, thời gian phản ứng thích hợp. Phản ứng tạo sản phẩm như sau:

2Al(OH)3 + (6-n) HCl = Al2(OH)nCl6-n + (6-n) H2O

Sau khi phản ứng kết thúc, hỗn hợp được đưa đi làm nguội và kiềm hóa bằng hợp chất kiềm CaO để gia tăng độ kiềm.

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm: Hỗn hợp được lọc để loại nguyên liệu không phản ứng hết và điều chỉnh hàm lượng theo yêu cầu để tạo sản phẩm cuối cùng. Cặn lọc được thu hồi tái sử dụng cho mẻ phản ứng tiếp theo.

Hơi axit HCl được quạt hút dẫn vào tháp hấp thụ bằng nước để xử lý, nước sau xử lý của tháp hấp thụ có thành phần axit HCl được tái sử dụng cho mẻ phối trộn tiếp theo.

## 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Dự án: Xưởng phối trộn hóa chất có công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm với hai loại sản phẩm là Phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) và Poly Aluminium Chloride (PAC) phục vụ cho xử lý nước thải và môi trường. Trong đó:

-	Sản phẩm Phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O): 1.500 tấn/năm

-	Sản phẩm Poly Aluminium Chloride (PAC): 2.000 tấn/năm.

# 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

## 4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc

- Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị và nhiên liệu

- Nguyên vật liệu thi công:

Theo dự toán trong giai đoạn thi công xây dựng cải tạo nhà xưởng của chủ đầu tư, các loại vật liệu xây dựng cần cho giai đoạn này như sau:

- Tôn lạnh

- Khung thép, dầm, xà gồ, hệ giằng

- Cát xây và trát

- Gạch đá các loại

- Xi măng

- Các loại vật liệu khác như dây dẫn, phụ kiện (lắp đặt, đấu nối điện)…

- Nhiên liệu: Dầu nhớt máy khoảng < 30 lít (bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công tại công trường với tần suất và số lượng ít vì thời gian xây dựng ngắn).

- Nguồn cung cấp:

Dựa vào nhu cầu sử dụng cho từng giai đoạn thi công, các vật liệu sẽ được mua từ các đơn vị cung cấp trên địa bàn huyện Đắk R'lấp (khoảng cách từ các điểm cung cấp đến dự án khoảng 10km), vận chuyển bằng xe tải có tải trọng ≤ 15 tấn về tập kết hợp lý bên trong phạm vi khu vực dự án để thuận tiện cho quá trình thi công. Xi măng, dầu nhớt bôi trơn máy móc thiết bị,… sẽ được tập kết trong lán trại để tránh bị ướt và bị cuốn trôi khi trời mưa.

- Danh mục máy móc thiết bị chính phục vụ thi công:

Bảng 1.1. Danh mục máy móc chính phục vụ thi công dự án

| STT | Loại thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trộn bê tông | chiếc | 1 |
| 2 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất 1,5 kW | chiếc | 1 |
| 3 | Máy khoan | chiếc | 3 |
| 4 | Máy hàn | máy | 4 |
| 5 | Máy cắt uốn | máy | 5 |
| 6 | Máy bơm nước 20m3/h | chiếc | 1 |
| 7 | Ô tô tải vận chuyển VLXD | Chiếc | - |

- Nhu cầu sử dụng nước

Khu vực xung quanh hiện hữu hiện chưa có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt. Do vậy, giải pháp cấp nước cho công trình được cấp từ nguồn nước ngầm hiện hữu. Chủ dụng án sẽ bơm nước lên bể, sau đó nước được bơm đến các nơi sử dụng: để vệ sinh, tưới ẩm, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân và xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình nhà xưởng.

Hiện trạng khu vực dự án đã có mặt bằng nhà xưởng và nhà cấp 4. Chủ dự án sẽ thực hiện cải tạo các hạng mục công trình hiện hữu phục vụ các hoạt động của dự án. Do đó, nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công, sửa chữa sẽ không nhiều. Nhu cầu sử dụng nước được dự báo tính toán như sau:

Bảng 1.2. Ước tính nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng

| TT | Công việc | Khối lượng | Định mức | Nhu cầu (m3/ngày.đêm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thi công bê tông (theo định mức cấp phối vật liệu) | 5 m3 bê tông/ ngày | 185 lít/m3 bê tông | 0,925 | Khối lượng tính cho ngày thi công nhiều nhất |
| 2 | Nước thi công vữa xây (theo định mức cấp phối vật liệu), | 5 m3 vữa/ngày | 210 lít/m3 vữa | 1,05 |  |
| 3 | Nước cấp sinh hoạt cho công nhân xây dựng (TCVN 33-2006/BXD) | 20 người | 45 lít/người/ngày | 0,9 |  |
| 4 | Nước cấp cho quá trình bảo dưỡng các công trình, rửa thiết bị, máy móc thi công | - | - | 0,5 |  |
|  | Tổng cộng | 3,375 |  |

## 4.2. Trong giai đoạn hoạt động

- Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất sản xuất

Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất của dự án được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 1.3. Danh mục hóa chất sử dụng trong sản xuất

| TT | Tên nguyên liệu | Nhu cầu sử dụng | Đơn vị | Nguồn cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al(OH)3 (rắn) | 895 | Tấn/năm | Trong nước |
| 2 | HCl 32% (lỏng) | 780 | Tấn/năm | Trong nước |
| 3 | H2SO4 (lỏng) | 795 | Tấn/năm | Trong nước |
| 4 | CaO (rắn) | 60 | Tấn/năm | Trong nước |

(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát)

Bảng 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng phục vụ trong sản xuất

| TT | Tên nguyên, nhiên liệu | Nhu cầu sử dụng | Đơn vị | Nguồn cung cấp | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu DO | 100 | Lít/tháng | Trong nước | Vận hành xe nâng |
| 2 | Củi đốt | 540 | Tấn/năm | Trong nước | Vận hành lò hơi |

(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát)

- Nhu cầu sử dụng nước

- Nước sinh hoạt:

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên nhà xưởng chủ yếu cho hoạt động vệ sinh, tắm, rửa tay chân. Tại nhà xưởng không có hoạt động nấu ăn.

Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân làm việc được tính toán như sau:

Qsh = N x q x K= 10 x 45 x 2,5 = 1.150 lít/ngày ~ 1,2 m3/ngày

Trong đó:

N: Số công nhân viên làm việc tại nhà xưởng: 10 người

q: Lưu lượng nước cấp cho 1 nhân viên/ngày = 45 lít/người/ ngày,

K = 2,5: Hệ số không điều hòa giờ (theo Bảng 3.4, TCXDVN 33:2006).

- Nước sản xuất:

+ Nước cấp cho sản xuất Phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) và Poly Aluminium Chloride (PAC).

Quy trình phối trộn sản xuất hóa chất của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát thực chất là quá trình phối trộn các loại nguyên liệu theo tỷ lệ nhất định để ra sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Thường tỷ lệ nước cấp trung bình cho 01 tấn sản phẩm chiếm tỷ lệ 5% (thành phần sản phẩm), như vậy tổng nhu cầu dùng nước cho 1 tấn sản phẩm chiếm khoảng 50 lít nước (0,05m3).

Một ngày dự kiến Xưởng sẽ sản xuất tối đa 11,6 tấn sản phẩm/ngày (3500/300 ngày hoạt động)  x 5% (H20) = 0,56 m3 nước/ngày.

+ Nước cấp lò hơi:

Nước cấp cho lò hơi: Sử dụng lò hơi công suất 1 tấn hơi/giờ. Lượng nước cấp lần đầu cho nồi hơi là 10m3 do quá trình bốc hơi nên hằng ngày sẽ cấp bù một lượng nước khoảng 20% lượng nước cấp lần đầu là 2 m3/ngày (Mục đích sử dụng của lò hơi: sử dụng để cấp nhiệt bằng hơi nóng vào bồn pha trộn hóa chất nhằm làm tăng khả năng hòa tan của hóa chất, bồn pha trộn được làm nóng dần dần đến khi đạt nhiệt độ khoảng 40- 600C).

Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,1m3/ngày) và nước xả đáy lò hơi (0,13m3/ngày): 0,23 m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động thí nghiệm: Trong quá trình sản xuất có hoạt động thí nghiệm kiểm tra thành phần. Do đó, có một lượng nước cấp cho hoạt động thí nghiệm khoảng 0,025m3/ngày, bao gồm: nước thí nghiệm và nước dùng vệ sinh các vật dụng thí nghiệm.

+ Nước vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh công nghiệp: Theo kinh nghiệm thực tế của chủ dự án tại nhà máy sản xuất ở Vũng Tàu và Bình Định, trung bình nước vệ sinh nhà xưởng khoảng 0,5 lít/m2. Tổng diện tích nhà xưởng là 600 m2, như vậy lượng nước cần sử dụng là: 0,3m3/ngày.

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh thiết bị sản xuất: Nước cấp cho hoạt động vệ sinh thiết bị là gián đoạn, chỉ có phát sinh khi nhà xưởng thực hiện công tác vệ sinh với tần suất 1 tháng/lần và lượng nước cấp cho từ hoạt động này khoảng 1m3/lần/tháng (0,04m3/ngày).

Nhu cầu nước cấp sử dụng cho quá trình sản xuất của nhà xưởng khoảng 2,855m3/ngày.

- Nước tưới cây: Nhu cầu sử dụng nước để tưới cây xanh khoảng 2m3/ngày, tùy thuộc vào từng thời điểm và thời tiết trong ngày.

Bảng 1: Bảng cấp nước và cân bằng nước

| TT | Mục đích sử dụng | Lưu lượng nước sử dụng (m3/ngày) | Lưu lượng nước xả thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp cho sinh hoạt | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Nước cấp cho sản xuất | 2,855 | 0,59 |
| 2.1 | Nước sản xuất cho quá trình sản xuất Phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) và Poly Aluminium Chloride (PAC) (chiếm tỷ lệ 5%) | 0,56 | - |
| 2.2 | Nước cấp bổ sung cho lò hơi (không bao gồm nước cấp lần đầu) | 2 | - |
| 2.3 | Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nước xả đáy lò hơi | 0,23 | 0,23 |
| 2.4 | Nước cấp cho phòng thí nghiệm | 0,025 | 0,025 |
| 2.5 | Nước cấp cho vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh công nghiệp | 0,3 | 0,3 |
| 2.6 | Nước cấp cho hoạt động vệ sinh thiết bị sản xuất | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Nước cấp cho tưới cây | 2 | - |
|  | Tổng | 6,055 | 1,795 |
| 4 | Nước cấp cho PCCC | 162 | - |

(Nguồn: Chủ dự án cung cấp, năm 2023)

Như vậy:

Tổng nhu cầu nước cấp thường xuyên cho xưởng sản xuất là 6,055 m3/ngày.đêm (làm tròn 6,0 m3/ngày.đêm) (Không bao gồm nước cấp cho PCCC).

Tổng lượng nước xả thải ra môi trường được tính bằng 100% lượng nước cấp (không bao gồm nước cấp cho sản xuất đi cùng sản phẩm, nước cấp lò hơi, PCCC, nước tưới cây) là 1,795 m3/ngày.đêm (làm tròn: 2,0 m3/ngày.đêm).

- Nguồn cấp nước: Từ nước giếng khoan hiện hữu của cơ sở. Về lâu dài, khi địa phương có hệ thống cấp nước chung, chủ dự án sẽ đấu nối và sử dụng nước cấp chung của khu vực.

# 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

## 5.1. Các hạng mục công trình chính

Công trình Xưởng phối trộn hóa chất để phục vụ xử lý nước thải, môi trường 3.500 tấn/năm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát được xây dựng trên thửa đất số 55, tờ bản đồ số 10, thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông bao gồm các hạng mục như sau:

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình chính của Nhà xưởng

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) | Mật độ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng và kho chứa chất thải | 600 | 10,6 |  |
| II | Giao thông nội bộ + sân bãi | 2.982 | 36,5 |  |
| III | Diện tích cây xanh | 2.055 | 43,6 |  |
| Tổng diện tích | 5.637 | 100 |  |

(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát)

## 5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Hệ thống giao thông:

+ Giao thông đối nội: Bao gồm các đường nội bộ (bê tông hóa, bê tông xi măng tải nặng) liên kết các khu với nhau. Hạng mục này sẽ được Chủ dự án bảo trì, bão dưỡng thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động sản xuất.

+ Giao thông đối ngoại: Mạng lưới giao thông khu vực đã hoàn thiện, các đường liên thông với nhau và nối với Quốc lộ 14 để đi các tỉnh thành khác lân cận. Nhìn chung, hệ thông giao thông rất thuận lợi trong quá trình hoạt động.

- Hệ thống cấp nước:

Khu vực hiện hữu hiện chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt chung. Do vậy, giải pháp cấp nước cho hoạt động của dự án là nước ngầm và kết hợp tái sử dụng nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn (dùng cho tưới cây). Tổng nhu cầu dùng nước cho dự án là 6,0 m3/ngày.đêm.

- Hệ thống cấp điện:

Hoạt động sản xuất và sinh hoạt của dự án sử dụng nguồn điện từ tuyến điện hiện có của khu vực.

## 5.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường

- Thu gom và thoát nước mưa:

Nước mưa từ trên mái nhà xưởng được thu gom về hệ thống tuyến mương thoát được xây dựng nằm tại phía Tây Nam của dự án.

- Thu gom, xử lý và thoát nước thải:

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thiết kế, xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà xưởng để xử lý. Nước thải từ các nguồn khác sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại đây, nước thải sẽ được xử lý đạt quy chuẩn, sau đó được tái sử dụng phục vụ mục đích tưới cây, rửa đường và xả thải ra hệ thống thoát nước trong khu vực.

- Hệ thống cây xanh:

Diện tích đất cây xanh cách ly của dự án sẽ được trồng khoảng 2.055m2 bao quanh bên trong tường rào của dự án nhằm hạn chế phát tán bụi do gió đi xa, đóng vai trò là vùng đệm hiệu quả giúp thanh lọc không khí, cải thiện vi khí hậu cho khu vực.

- Vệ sinh môi trường:

- Rác thải sinh hoạt thông thường của nhà xưởng được thu gom vào thùng chuyên dụng và lưu giữ tập kết tại khu vực gần cổng ra vào, hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại của nhà xưởng được tập kết, phân loại, lưu chứa vào nhà chứa chất thải nguy hại với diện tích 8m2 (D x R = 2m x 1,5m).

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường (như bao phế các loại, pallet hỏng các loại, giấy carton…) được thu gom và lưu chứa tại nhà chứa CTR sản xuất, với diện tích là 12m2 (D x R = 3m x 3m).

## 5.4. Danh mục máy móc, thiết bị

Máy móc thiết bị phục vụ cho nhà xưởng sẽ được Công ty lắp đặt hoàn chỉnh và đi vào hoạt động kể cả các thiết bị xử lý chất thải cũng được lắp đặt đồng bộ trong dây chuyền sản xuất.

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của dự án

| TT | Tên thiết bị | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu sản xuất PAC, Phèn nhôm |
| 1 | Hệ thống nạp liệu Al2O3 | Phểu chứa 3 m3, palăng nâng | Bộ | 1 |
| 2 | Bồn nạp liệu | - Thiết bị trụ đứng có kích thước: Ø2500x3.000x10mm; - Vật liệu: FRP; trang bị cánh khuấy | Cái | 1 |
| 3 | Thiết bị phản ứng PAC, Phèn nhôm | - Thiết bị trụ đứng có kích thước: Ø2500x3500x18 mm; - Vật liệu: thép tráng men, thiết bị vỏ áo | Bộ | 2 |
| 4 | Thiết bị làm nguội gia kiềm | - Thiết bị trụ đứng có kích thước: Ø2500x3500x10 mm; - Vật liệu: FRP; cánh khuấy | Bộ | 1 |
| 5 | Bồn hóa chất gia kiềm CaO | - Thiết bị trụ đứng có kích thước: Ø1.000x3500x8 mm; - Vật liệu: FRP; cánh khuấy | Bộ | 1 |
| 6 | Bơm sản phẩm ra bồn làm nguội gia kiềm | - Bơm màng; - Vật liệu: thép lót PTFE; - Lưu lượng: 15m3/h; | Cái | 2 |
| 7 | Bơm nạp liệu vào thiết bị phản ứng | - Bơm màng; - Vật liệu: thép lót PTFE; - Lưu lượng: 15m3/h | Cái | 2 |
| 8 | Bơm ép lọc sản phẩm PAC, Phèn | - Bơm ly tâm động cơ rời; - Vật liệu: thép lót PTFE; - Lưu lượng: 25m3/h | Cái | 2 |
| 9 | Thiết bị lọc khung bản | - Thiết bị lọc khung bản, - Vật liệu PP | Cái | 1 |
| 10 | Bồn chứa sản phẩm trung gian | - Thiết bị trụ đứng có kích thước: Ø1500x2000x10 mm; - Vật liệu: FRP | Bộ | 1 |
| 11 | Tháp đệm hấp thụ khí thải | - Thiết bị trụ đứng có kích thước: Ø1000x6000x7 mm; - Vật liệu: FRP; 2 bơm dịch hấp thụ. | Bộ | 1 |
| 12 | Bơm tuần hoàn dịch hấp thu | - Bơm ly tâm động cơ rời; - Vật liệu: thép lót PTFE; - Lưu lượng: 20m3/h; - Cột áp: 20 mH2O | Bộ | 2 |
| 13 | Quạt hút hơi HCl | - Lưu lượng: 5.000 m3/h, 200 mmH2O, - Vật liệu FRP | Bộ | 1 |
| 14 | Bồn chứa dịch tuần hoàn | - Thiết bị trụ đứng có kích thước : Ø1.500x2.000x10mm; - Vật liệu: FRP | Bộ | 1 |
| 15 | Thiết bị làm nguội dung dịch sản phẩm | - Thiết bị dạng tấm; - Vật liệu: Titan; | Bộ |  |
| 16 | Bơm giao hàng | - Bơm ly tâm động cơ rời; - Vật liệu: thép lót PTFE; - Lưu lượng: 30m3/h; - Cột áp: 30 mH2O; | Cái | 2 |
| 17 | Hệ thống đường ống công nghệ, van trọn bộ. | - Vật liệu PVC/Viton; PVDF/PTFE; SS316L…kết nối bích/socket/wafer. |  | 1 |
| II | KHU KHO BỒN |
| 1 | Bồn chứa HCl | Bồn FRP, Iso tank 23 m3 | bộ | 1 |
| 2 | Bơm axit HCl | Q=25m3/h, H=32m, 5.5kw, 2900r/min ; Fluoroplastic, Magnetic drive | bộ | 2 |
| 3 | Bồn chứa H2SO4 | Bồn thép, Iso tank 40 m3 | bộ | 1 |
| 4 | Bơm axit H2SO4 | Q=25m3/h, H=32m, 5.5kw, 2900r/min ; Fluoroplastic, Magnetic drive | bộ | 2 |
| III | HỆ THỐNG PHỤ TRỢ |
| 1 | Lò hơi đốt củi | 1 tấn hơi/giờ | bộ | 1 |
| 2 | Hệ thống chống sét và PCCC |  | Hệ | 1 |
| 3 | Thiết bị cho phân xưởng cơ điện | Bộ dụng cụ, máy khoan, cắt cầm tay | Bộ | 1 |
| 4 | Thiết bị phân tích thí nghiệm |  | Bộ | 1 |
| 5 | Thiết bị nâng, dỡ hàng | Cầu trục 1 dầm 5 Tấn | - | 1 |
| 6 | Thiết bị nâng vận chuyển | Xe nâng 2,5 tấn | Chiếc | 1 |

(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát)

# CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch phân vùng môi trường

Dự án Nhà Xưởng phối trộn hóa chất để phục vụ xử lý nước thải, môi trường công suất 3.500 tấn/năm, nằm tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, có công nghệ sản xuất đơn giản. Công nghệ sản xuất chính của dự án là phối trộn, quá trình sản xuất không có các phản ứng chưng cất cũng như nhiệt cracking.

Đồng thời, đi cùng với dây chuyền sản xuất chính, dự án có lắp đặt các thiết bị khép kín và đồng bộ với dây chuyền sản xuất như hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi và hệ thống xử lý hóa chất... nhằm xử lý các chất thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận. Do đó, hoạt động của dự án cơ bản sẽ không có tác động xấu đến môi trường không khí; nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án được thu gom, xử lý cục bộ qua bể tự hoại, nước thải sản xuất phát sinh từ xả cặn và xử lý khí thải lò hơi, nước thải từ vệ sinh máy móc, thiết bị (phát sinh gián đoạn hoặc có sự cố) được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận nên không ảnh hưởng xấu đến môi trường tiếp nhận nước thải tại khu vực.

# 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Dự án có vị trí nằm tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Đây là khu vực nông thôn; xung quanh dự án tiếp giáp 3 mặt là đất trông lâu năm, cây rừng của người dân trong khu vực. Trong khu vực có một số hộ dân sinh sống với mật độ dân cư khá thấp. Cách dự án khoảng 200m có khu nhà ở của Công ty Nhôm Alumin. Môi trường không khí khá trong lành.

Nước thải sinh hoạt cùng với nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị... đều được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn, sau đó được tái sử dụng tưới cây, rửa đường. Đối với môi trường không khí xung quanh, chủ dự án cam kết vận hành công trình xử lý khí thải đảm bảo Quy chuẩn môi trường; không thực hiện xả khí thải chưa qua xử lý ra môi trường. Do đó, việc hoạt động của dự án là phù hợp, đảm bảo khả năng chịu tải về môi trường tại khu vực.

# CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

## 3.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường

Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án theo kết quả phân tích mẫu tại khu vực cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khí đều nằm trong quy chuẩn cho phép, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

## 3.1.2. Dữ liệu tài nguyên sinh vật

Các loài động thực vật tại khu vực xung quanh dự án và vùng lân cận có các loài như sau:

- Khu hệ thực vật bao gồm các loài cây trồng như: cà phê, chè, hồ tiêu,... và một số loài cỏ dại như Lức, Cỏ may, Chân vịt…

- Khu hệ động vật:

Nhóm động vật có xương sống:

+ Lớp thú: đại diện của bộ gặm nhấm Rodentia (Chuột, sóc…).

+ Lớp chim: đại diện các loài chim: sâu, chích mào,....

+ Lớp bò sát: đại diện bộ có vảy Squamata (Thằn lằn, Rắn…) .

+ Lớp lưỡng cư: đại diện bộ ếch, nhái Anura (Ếch, Nhái…) .

# 3.2. Mô tả về môi truờng tiếp nhận nước thải của dự án

## 3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải

### 3.2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt quy chuẩn một phần được tái sử dụng tưới cây, rửa đường.

a) Địa hình:

Khu vực dự án thuộc dạng địa hình đồi thấp, khá bằng phẳng, cao độ địa hình thay đổi không đáng kể.

b) Khí hậu, khí tượng:

*Khí hậu:

Khí hậu khu vực vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10, tập trung 90% lượng mưa hàng năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không đáng kể.

*Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình năm 22-23oC, nhiệt độ cao nhất 35oC, tháng nóng nhất là tháng 4. Nhiệt độ thấp nhất 14oC, tháng lạnh nhất vào tháng 12. Tổng số giờ nắng trong năm trung bình 2.000-2.300 giờ.

*Lượng mưa:

Lượng mưa trung bình năm từ 2.200-2.400 mm, lượng mưa cao nhất 3.000 mm. Tháng mưa nhiều nhất vào tháng 8, 9; mưa ít nhất vào tháng 1, 2. Độ ẩm không khí trung bình 84%. Độ bốc hơi mùa khô 14,6-15,7 mm/ngày, mùa mưa 1,5-1,7 mm/ngày.

*Hướng gió:

Hướng gió chủ yếu mùa mưa là Tây Nam, hướng gió chủ yếu mùa khô là Đông Bắc, tốc độ gió bình quân 2,4 -5,4 m/s.

### 3.2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải

Trong phạm vi diện tích thực hiện dự án và tiếp giáp dự án đều không có hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ. Cách dự án khoảng 200m có hồ Nhân Cơ, nước được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Dự án sẽ thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh (2,6 m3 ngày.đêm) trong phạm vi dự án để xử lý đạt quy chuẩn, sau đó tái sử dụng phục vụ cho mục đích tưới cây, rửa đường.

## 3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

Qua khảo sát khu vực dự án không có sông suối chảy qua, cách dự án 200m có hồ Nhân Cơ, nước được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nên báo cáo đã lấy mẫu nước mặt tại hồ Nhân Cơ để đánh giá chất lượng nước mặt trong khu vực. Chi tiết chất lượng nguồn nước được thể hiện tại mục 3.3.

# 3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát đã phối hợp với đơn vị chức năng là công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh tiến hành khảo sát, đo đạc, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh, nước mặt, nước ngầm tại khu vực dự án vào các ngày 02/01/2024, 03/01/2024 và 04/01/2024. Các kết quả đo kiểm tại thời điểm này được coi là số liệu nền, làm cơ sở cho việc đánh giá tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động. Cụ thể như sau:

(1). Chất lượng môi trường không khí xung quanh

Vị trí lấy mẫu:

- Không khí khu vực trước cổng ra vào dự án (tọa độ: 0426386; 1324277).

- Không khí tại khu vực nhà xưởng (tọa độ: 0426445; 1324288);

Ngày lấy mẫu: Ngày 02/01/2024; 03/01/2024 và ngày 04/01/2024.

Kết quả phân tích mẫu: Kết quả lấy mẫu được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.1. Chất lượng không khí tại khu vực dự án

| STT | Vị trí | Kết quả |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi (µg/Nm3) | SO2 (µg/Nm3) | CO (µg/Nm3) | NO2 (µg/Nm3) | Độ ồn (dBA) |
| 1 | Ngày 2/01/2024 |  |
|  | KX.010205 | 110 | 70,3 | 4.261 | 59,5 | 62,8 |
|  | KX.010206 | 102 | 82,3 | 4.615 | 70,9 | 65,6 |
| 2 | Ngày 3/01/2024 |  |
|  | KX.010303 | 121 | 74,9 | 4.410 | 63,5 | 60,8 |
|  | KX.010304 | 112 | 95 | 4.884 | 83,9 | 62,6 |
| 3 | Ngày 4/01/2024 |  |
|  | KX.010401 | 92,8 | 72,2 | 4.397 | 61,5 | 64,0 |
|  | KX.010402 | 107 | 63,1 | 4.189 | 52,4 | 65,3 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | - | - | - | - | 70 |
| QCVN 05:2023/BTNMT | 300 | 350 | 30.000 | 200 | - |

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh)

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhận xét:

Kết quả đo kiểm môi trường không khí hiện trạng ở bảng trên cho thấy tại thời điểm đo kiểm môi trường không khí khu vực trước cổng ra vào và khu vực trung tâm khu đất dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các chỉ tiêu đo kiểm vào 3 thời điểm khác nhau đều đạt và thấp hơn các quy chuẩn cho phép QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

(2). Chất lượng môi trường nước mặt tại Hồ Nhân Cơ.

Vị trí lấy mẫu: Tại Hồ Nhân Cơ

Ngày lấy mẫu: Ngày 02/01/2024; 03/01/2024 và ngày 04/01/2024.

Kết quả phân tích mẫu: Kết quả phân tích mẫu được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN 08:2023/ BTNMT – Mức A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày 02/01/2024 | Ngày 03/01/2024 | Ngày 04/01/2024 |  |
|  | pH | -- | 7,61 | 7,80 | 7,49 | 6,5 – 8,5 |
|  | TSS | mg/L | KPH (MDL=3) | KPH (MDL=3) | KPH (MDL=3) | ≤ 5 |
|  | BOD5 | mg/L | 4 | 3 | 4 | ≤ 4 |
|  | COD | mg/L | 7 | 5 | 8 | ≤ 10 |
|  | NO2-_N | mg/L | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
|  | PO43-_P | mg/L | 0,09 | 0,07 | 0,10 | - |
|  | Coliform | MPN/100mL | 700 | 540 | 830 | ≤ 1.000 |

- Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Nhận xét: Từ kết quả trên cho thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Qua đó cho thấy chất lượng nước mặt tại hồ Nhân cơ gần khu vực dự án chưa bị ô nhiễm môi trường.

(3). Chất lượng nước dưới đất

Vị trí lấy mẫu: Tại giếng khoan tại khu văn phòng

Ngày lấy mẫu: Ngày 02/01/2024; 03/01/2024 và ngày 04/01/2024.

Kết quả phân tích mẫu: Kết quả phân tích mẫu được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN 09: 2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày 02/01/2024 | Ngày 03/01/2024 | Ngày 04/01/2024 |  |
|  | pH | -- | 7,08 | 7,23 | 6,89 | 5,8 – 8,5 |
|  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/L | 67,0 | 61,9 | 64,5 | 500 |
|  | NH4+_N | mg/L | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 1 |
|  | NO2-_N | mg/L | KPH (MDL=0,005) | KPH (MDL=0,005) | KPH (MDL=0,005) | 1 |
|  | SO42- | mg/L | 31,2 | 28,7 | 33,2 | 400 |
|  | Fe | mg/L | 1,35 | 1,14 | 1,47 | 5 |
|  | Pb | mg/L | KPH (MDL=0,0022) | KPH (MDL=0,0022) | KPH (MDL=0,0022) | 0,01 |
|  | Cu | mg/L | KPH (MDL=0,015) | KPH (MDL=0,015) | KPH (MDL=0,015) | 1 |

- Ghi chú: QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng ngầm tại dự án cho thấy tất cả các thông số được phân tích có nồng độ các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. Giữa các đợt quan trắc, các thông số quan trắc có sự biến động không đáng kể.

# CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vừa thi công xây dựng cải tạo, lắp đặt máy móc

## 4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

### 4.1.1.1. Đánh giá, dự báo các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

Như đã trình bày ở phần trên, trong giai đoạn này các hạng mục của nhà xưởng sẽ được cải tạo lại. Theo đó, trong giai đoạn này, các tác nhân gây ô nhiễm môi trường được đánh giá như sau:

Bảng 4.1. Các nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng cải tạo, lắp đặt dây chuyền sản xuất

| STT | Nguồn phát sinh | Dạng chất thải | Loại chất thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị cho nhà xưởng | Chất thải rắn Nước thải | Chất thải rắn sinh hoạt, thông thường và chất thải nguy hại Nước thải sinh hoạt |
| 2 | Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; máy móc, thiết bị | Bụi, khí thải, tiếng ồn | Bụi, CO2, CO, SO2, NOx… tiếng ồn. |
| 3 | Bảo dưỡng thiết bị | Chất thải nguy hại | Dầu mỡ, giẻ lau, vật dụng chứa dầu mỡ CTNH |

- Nguồn gây ô nhiễm không khí

- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và móc móc thiết bị.

- Khí thải từ công đoạn hàn.

- Bụi từ thi công xây dựng.

- Mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải sinh hoạt.

Các nguồn gây tác động này sẽ được đánh giá cụ thể như sau:

- Tác động của bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển

Bụi, khí thải phát sinh từ các xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị - đây là nguồn ô nhiễm thấp và gây ô nhiễm ở hai bên đường tuyến đường mà các xe này chạy qua. Ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các hộ dân lân cận (bụi bám vào nhà cửa, thức ăn, vật dụng trong nhà,... làm mất vệ sinh, gây các bệnh về đường hô hấp, mắt,...) và người tham gia giao thông trên tuyến đường mà các xe này chạy qua.

Các phương tiện vận tải chạy bằng xăng, dầu có sản phẩm cháy chứa các chất độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người như bụi, khói, CO2, CO, SO2, NOx, VOC,… Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như nhiệt độ không khí, chiều dài một chuyến đi, phân khối động cơ, loại nhiên liệu,…

Tuy nhiên, khối lượng máy móc, thiết bị cần vận chuyển để lắp đặt phục vụ cho hoạt động của nhà xưởng không nhiều, nên tác động từ bụi, khí thải từ hoạt động này được đánh giá ở mức độ ô nhiễm không đáng kể

Bảng 4.2. Tác hại của một số khí trong khói thải

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Kích thích hô hấp - Gây tổn thương da, giác mạc |
| 2 | Khí axit (SO2, NOx) | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu - Tạo mưa axit gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật - Tăng cường ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa - Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái |
| 3 | Oxyt Cacbon (CO) | - Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với các Hemogloin thành Cacboxylhemoglobin. |
| 4 | Khí Cacbonic (CO2) | - Gây rối loạn hô hấp phổi - Gây hiệu ứng nhà kính - Tác hại đến hệ sinh thái |
| 5 | Hydrocacbon (HmCn) | - Gây suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, … |
| 6 | Amoniac (NH3) | - Gây rối loạn cơ quan hô hấp - Kích thích lên mũi, miệng |

(Nguồn: Viện khoa học và công nghệ môi trường (INEST), ĐHBKHN, 2008)

- Tác động của khí thải từ công đoạn hàn

Khi tiến hành thi công xây dựng, cải tạo các hạng mục và lắp đặt máy móc thiết bị có sử dụng máy hàn để lắp ghép các mối nối. Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, thành phần chủ yếu là hơi kim loại.

Việc triển khai xây dựng, cải tạo hạng mục, lắp đặt máy móc, thiết bị được thực hiện ngay trong nhà xưởng, do vậy nếu không có giải pháp giảm thiểu phù hợp, thì các thành phần khói hàn phát sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, khối lượng thi công không nhiều, việc hàn lắp ghép các mối nối ở các hạng mục xây dựng bổ sung mới và thời gian thi công ngắn nên mức độ tác động đến môi trường và sức khỏe người lao động được đánh giá ở mức độ không lớn. Chủ dự án sẽ chú trọng thực hiện các giải pháp để giảm thiểu thấp nhất tác động đến công nhân lao động.

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng

Bụi sinh ra trong quá trình thi công xây dựng, cải tạo các hạng mục chủ yếu từ các hoạt động đào nền móng, bốc, dỡ nguyên vật liệu xây dựng, thành phần chủ yếu là bụi đất, cát, xi măng theo gió ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mức độ ô nhiễm từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, cũng như phương pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, gió nhiều thì bụi sẽ sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm.

Ngoài ra, khi xây dựng còn có bụi xi măng, bụi đất cát từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng. Theo số liệu tham khảo của WHO, Assessment of Suorces of Air, Water and Land Pollution năm 1993 thì lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng nằm trong khoảng 0,5 mg/m3 đến 01 mg/m3, nếu so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy nồng độ bụi trung bình phát sinh từ hoạt động này vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, do không gian xây dựng rộng và loại bụi này thường có kích thước lớn, nên ít phát tán ra xa khỏi khu vực thi công, chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc trên công trường.

Bụi xi măng có kích thước nằm trong khoảng từ 1,5 đến 100(m và những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 3(m tác hại đối với đường hô hấp do chúng dễ dàng theo đường thở vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi trong bụi xi măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi - silic khi thời gian tiếp xúc dài. Tùy thuộc vào nồng độ và thời gian tác động mà mức độ ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ con người là khác nhau. Bụi trong không khí có tác hại chủ yếu đến hệ hô hấp, mắt, da,... Vào phổi, bụi gây kích thích cơ học và sinh phản ứng xơ hóa phổi, gây ra các bệnh về đường hô hấp: viêm phổi, ung thư phổi, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, bệnh bụi phổi. Các tác động này phát sinh trong thời gian ngắn, mang tính chất tạm thời và sẽ hết khi các công trình Dự án xây dựng hoàn thành các hạng mục này. Tuy nhiên, Chủ dự án cũng  sẽ có giải pháp giảm thiểu phù hợp và hiệu quả để hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường xung quanh.

- Mùi hôi từ rác thải:

Do rác thải sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao (> 60%), số lượng lao động làm việc tại dự án cũng tương đối, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không ít, nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành phần này dễ bị phân hủy sinh học dưới tác dụng của vi sinh vật và tạo ra nước rỉ rác gây mùi hôi thối (đặc biệt vào mùa mưa, khu vực tập kết rác không có mái che), thu hút ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của công nhân. Hơn nữa, lượng nước rỉ rác nếu phát sinh sẽ có khả năng thấm hút cao vào đất, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất và nước dưới đất tại khu vực.

- Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn này chủ yếu là:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân thi công

- Nước thải xây dựng

- Nước mưa chảy tràn

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công

Trong giai đoạn thi công, lượng nhân công dự kiến sẽ thường xuyên có mặt tại công trường khoảng 20 người. Theo tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt TCVN33-2006/BXD của Bộ xây dựng là 45 lít/người/ca, lượng nước thải chiếm 80% lượng nước cấp, nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ là:

20 người x 45 lít/người/ca x 80% = 0,72 (m3/ngày.đêm)

Theo nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hệ số của một số chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (tính cho một người trong một ngày đêm) được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 4.3. Hệ số ô nhiễm một số chất trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 – 54 |
| 2 | COD | 72 – 102 |
| 3 | TSS | 70 – 145 |
| 4 | Tổng Nitơ | 6 – 12 |
| 5 | Amoni (N – NH4) | 2,4 – 4,8 |
| 6 | Tổng photpho | 0,8 – 4,0 |
| 7 | Dầu mỡ | 10 – 30 |

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993)

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm tính toán nhanh nêu trên, có thể dự báo tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng như bảng sau:

Bảng 4.4. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (kg/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 0,9 – 1,08 | 1.250 – 1.500 | 50 |
| 2 | COD | 1,5 – 2,04 | 2.083 – 2.833 | - |
| 3 | TSS | 1,4 – 2,9 | 1.944 – 4.028 | 100 |
| 4 | Tổng Nitơ (N) | 1,2 – 2,4 | 167 – 333 | - |
| 5 | Amoni (N-NH4) | 0,04 – 0,48 | 56 – 67 | 10 |
| 6 | Tổng photpho | 0,16 – 0,4 | 222 – 555 | - |
| 7 | Dầu mỡ động thực vật | 0,2 – 0,6 | 278 – 833 | 20 |

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Trong nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây bệnh cho người. So sánh nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1) cho thấy hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Do đó, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thì lượng nước thải này sẽ là nguồn thải gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Cụ thể: gây mùi hôi thối trong không khí, ô nhiễm đất tại khu vực, ngấm vào nguồn nước ngầm và có thể bị cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Hiện tại, khu vực thực hiện dự án có nhà dân, công trình này sẽ được sử dụng làm nhà văn phòng của dự án. Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn sinh hoạt được thu gom và xử lý thông qua hệ thống nhà vệ sinh cùng bể tự hoại. Đồng thời đơn vị thi công sẽ ưu tiên sử dụng lao động ở địa phương nên lượng nước thải sinh hoạt thực tế phát sinh sẽ giảm đáng kể vì phần lớn người lao động sẽ vệ sinh cá nhân khi đã về nhà. Do đó, tác động từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng không đáng kể.

- Nước thải xây dựng

Nước thải từ quá trình thi công bao gồm:

- Nước thải từ việc rửa cát, sỏi.

- Nước thải vệ sinh các thiết bị phục vụ xây dựng sau mỗi ca làm việc.

- Nước thải từ việc vệ sinh bánh xe của các phương tiện vận chuyển VLXD mỗi khi rời công trường.

Theo các công trường thi công có quy mô tương tự thì lượng nước thải này thường phát sinh không nhiều, chỉ khoảng 0,5m3/ngày, có đặc tính là độ pH và độ đục cao với thành phần chủ yếu là đất cát, xi măng, các chất rắn lơ lửng.

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công

| STT | Chất gây ô nhiễm | Đơn vị | Hàm lượng dự báo | QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,0 – 8,0 | 5,5 – 9 |
| 2 | COD | mg/l | 90 – 140 | 150 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 45 – 70 | 50 |
| 4 | TSS | mg/l | 200 – 250 | 100 |
| 5 | Tổng N | mg/l | 12 – 16 | 40 |
| 6 | Tổng P | mg/l | 0,11 – 0,55 | 6 |
| 7 | Dầu mỡ khóang | mg/l | 0,5 – 1,0 | 10 |
| 8 | Coliform | MPN/100ml | 300 – 500 | 5.000 |

(Nguồn: Cộng đồng chung Châu Âu EC)

Kết quả nêu từ bảng trên cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng của nước thải thi công xây dựng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), riêng chỉ tiêu chất rắn lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 2 - 2,5 lần. Do đó khi thải ra môi trường nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ tạo ra hiện tượng lắng đọng các chất bẩn thành dạng vệt dài theo địa hình dòng chảy, gây ô nhiễm, mất mỹ quan dọc hiện trường thi công và dễ gây ra các hiệu ứng bồi lắng, ảnh hưởng đến môi trường đất khu vực tiếp nhận là các khu vực đất trũng thấp lân cận quanh ranh dự án, và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng của nước dưới đất tầng nông.

- Nước mưa chảy tràn

Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức:

Qmax = 0,278 x K x I x F (m3/s)

Trong đó:

- F	: Diện tích dự án (A = 5.637m2).

- I	: Cường độ mưa tháng cao nhất năm 2022 tại khu vực là 978 mm/tháng = 0,978 m/tháng

- K	: Hệ số dòng chảy (K = 0,6)

Với ước tính tháng có cường độ mưa cao nhất có 20 ngày mưa, mỗi ngày 4 giờ thì lưu lượng ước tính là:

Qmax tháng = 0,278 KIA = 0,278 x 0,6 x 0,978 x 5.637 ≈ 919 m3/tháng ≈ 30 m3/ngày = 0,0045 m3/s

Tại dự án, địa hình có độ dốc cao từ phía Tây và Bắc xuống phía Đông và Nam, hạ tầng thoát nước tại dự án chưa có. Nên khi có các trận mưa lớn xảy ra sẽ dễ dẫn đến việc nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, rác thải, dầu mỡ, vụn vật liệu rơi vãi trên mặt bằng xây dựng ở các vị trí cao bị cuốn tràn xuống các vị trí có cao độ thấp phía Nam và Đông trong dự án, tạo thành nước thải làm ô nhiễm môi trường đất, nước và cảnh quan của công trường và chảy tràn ra các khu vực lân cận bên ngoài. Nhìn chung, nguồn tác động này chỉ xảy ra khi xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn, dài ngày; đối với những cơn mưa nhỏ trong thời gian ngắn thì tác động không đáng kể

- Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn

Trong giai đoạn này, chất thải rắn phát sinh từ các nguồn sau:

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải rắn do quá trình sinh hoạt của công nhân thải ra như: thức ăn thừa, bao bì ni lông, vỏ trái cây,… Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới, hệ số ô nhiễm các chất thải do hoạt động của công nhân là 0,684 kg/người/ngày, nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh với trung bình 20 người công nhân trong giai đoạn xây dựng là:

20 người x 0,684 kg/người/ngày ≈ 13,68 kg/ngày

Tuy nhiên, thực tế chủ dự án ưu tiên sử dụng lao động địa phương nên phần lớn công nhân hết giờ làm sẽ về nhà sinh hoạt, ăn uống, tắm giặt, chất thải rắn phát sinh chủ yếu là do công nhân ăn vào lúc giải lao nên lượng nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở công trường không nhiều như lượng tính toán lý thuyết nêu trên (chiếm khoảng 1/3 tổng lượng phát sinh theo lý thuyết).

Lượng rác thải phát sinh nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp vệ sinh thì đây sẽ là nguyên nhân tạo cho mầm bệnh phát triển đáng kể, phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi, tạo điều kiện cho các côn trùng gây bệnh phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công tại công trường, và cũng có thể bị gió thổi, cuốn bay đến các khu vực xung quanh gây ô nhiễm và mất mỹ quan chung trong khu vực dự án.

* Chất thải rắn xây dựng:

Thành phần bao gồm: Đất đá, cát dư thừa do quá trình đào móng, mương thoát nước, gạch vỡ... được tận dụng để đắp nền, đường giao thông nội bộ; bao bì xi măng, sắt thép vụn, gỗ cotpha, phế thải, xà bần... Theo "Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp” – Phạm Ngọc Đăng, năm 2000 thì khối lượng chất thải xây dựng phát sinh khoảng 30 – 50 kg/ha, từ đó khối lượng chất thải xây dựng phát sinh tại dự án khoảng 12 kg/ngày.

Một phần chất thải xây dựng sẽ được phân loại bán phế liệu, một phần sẽ hợp đồng đơn vị chức năng đi xử lý theo quy định nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường chung không lớn. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thu gom hợp lý thì chất thải rắn xây dựng sẽ gây cản trở hoạt động thi công, có khả năng gây tai nạn lao động, làm mất vệ sinh khu vực công trường xây dựng.

* Chất thải nguy hại:

Thành phần bao gồm: dầu mỡ thải, các loại bao bì và giẻ lau có nhiễm dầu mỡ thải, thùng đựng các hóa chất, phụ gia cho ngành xây dựng như sơn… các loại chất thải nguy hại khác phát sinh khi xây dựng tại dự án là không đáng kể.

Dầu nhớt thải: Quá trình thay dầu, bảo dưỡng máy móc thực hiện tại các garage, xưởng sửa chữa hiện có của doanh nghiệp hoặc người dân địa phương. Lượng dầu nhớt được thải ra (thay ra) từ các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thi công sẽ được thu gom tại các garage, xưởng sửa chữa (được cấp phép) theo quy định. Chỉ những phương tiện thi công khó di chuyển, hỏng hóc nhỏ mới được thực hiện sửa chữa, thay dầu nhớt ở công trường. Vì thế, lượng dầu nhớt thải cùng các bao bì/ chai lọ, giẻ lau dính dầu,... phát sinh với khối lượng không nhiều, dự kiến khoảng < 100kg. Thời gian huy động từng thiết bị là ngắn, phụ thuộc vào tiến độ, thời điểm thi công, do vậy dự kiến số lần thay dầu nhớt là 1 -2 lần.

Tuy số lượng và khối lượng phát sinh không nhiều nhưng vì có chứa tính chất nguy hại nên sẽ có ảnh hưởng đến môi trường và con người nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp.

### 4.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

(a). Tác động của hoạt động vận chuyển VLXD, MMTB:

Việc lưu thông của các phương tiện vận chuyển VLXD, MMTB phục vụ hoạt động thi công dự án không chỉ gây bụi, khí thải mà còn làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường vận chuyển đi qua, sẽ có khả năng gây hư hỏng, xuống cấp đồng thời cũng có khả năng xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn nếu tuân thủ không tốt các vấn đề về an toàn giao thông.

- Tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển VLXD, MMTB từ nơi cung cấp đến công trường thi công thường do tài xế chạy quá tốc độ, che chắn VLXD trong quá trình vận chuyển bất cẩn để rơi rớt trên đường vận chuyển. Tất cả đều là nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn cho các phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông trên cùng tuyến đường vận chuyển.

- Việc vận chuyển quá tải trọng cho phép với tần suất nhiều là nguyên nhân gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường xe đi qua.

Đối tượng bị ảnh hưởng từ hoạt động của các phương tiện vận tải này chủ yếu là người dân sinh sống tại các khu dân cư tập trung dọc các tuyến đường có phương tiện vận chuyển đi qua.

(b). Tác động của hoạt động thi công các hạng mục của dự án:

* Tác động của tiếng ồn:

Trong thời gian xây dựng các hạng mục công trình của dự án, độ ồn tại đây sẽ được gia tăng do sự cộng hưởng tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường, sự va chạm của các máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt, các vật liệu bằng kim loại, hàn cắt kim loại,…

Để xác định bán kính ảnh hưởng của tiếng ồn ta dựa vào công thức:

Lp(x’) = Lp(x) + 20log10(x/x’)  (**)

Trong đó:

+ Lp(x): Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA)

+ x : 1,5m

+ Lp(x’): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

+ x’: Vị trí cần tính toán

(**) Công thức tính được tham khảo từ giáo trình Ô nhiễm không khí – Phạm Ngọc Đăng.

Từ công thức trên kết hợp sử dụng bảng thống kê tiếng ồn Mackernize, L.Da, tính được mức ồn tại các vị trí khác nhau như sau:

Bảng 4.6. Kết quả tính toán và dự báo mức ồn cho khu vực dự án (dBA)

| TT | Loại máy móc | Mức ồn ứng với khoảng cách 1,5m (1) | Mức ồn ứng với khoảng cách(2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 200 m |
| 1 | Xe tải | 85 | 54,5 | 48,5 | 42,5 |
| 2 | Máy đào đất | 90 | 59,5 | 53,5 | 47,5 |
| 3 | Máy xúc | 90 | 59,5 | 53,5 | 47,5 |
| 4 | Máy ủi | 95 | 64,5 | 58,5 | 52,5 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 105 | 74,5 | 68,5 | 62,5 |
| Cộng hưởng | 465 | 312,5 | 264,5 | 252,5 |
| QCVN 24:2016/BYT | 85 | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT | - | 70 |

Nguồn: (1) – Mackernize, L.Da, năm 1985; (2) – Tính toán theo công thức

Ghi chú:

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhận xét:

Kết quả từ bảng trên cho thấy, tiếng ồn sinh ra bởi các phương tiện thi công tại dự án đều vượt giới hạn cho phép ngay tại khu vực thi công nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các khu vực lân cận xung quanh vì ở khu vực cách nguồn ồn 50m độ ồn đều thấp hơn giá trị của QCVN 26:2010/BTNMT (trừ độ ồn từ máy trộn bê tông) và cách nguồn tạo tiếng ồn hơn 50m gần như độ ồn đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép (vì càng xa nguồn gây ồn, mức ồn càng giảm). Tuy nhiên, nếu các phương tiện máy móc thi công này được vận hành để hoạt động cùng lúc trong cùng khu vực có bán kính dưới 50m thì với sự cộng hưởng sẽ tạo ra độ ồn cao hơn, nguy cơ vượt quy chuẩn cho phép. Nhưng vì lợi thế về vị trí thi công nằm giữa khu đất trống và cách khá xa các nhà dân nên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động trên công trường thì độ ồn tạo ra trong quá trình vận hành các loại máy móc thi công xây dựng tại dự án sẽ không tác động đến các nhà dân nằm trong phạm vi bán kính gần 100m.

Trong giai đoạn xây dựng này, do tăng mật độ phương tiện xe tải vận chuyển VLXD và vật liệu, MMTB phục vụ thi công công trình đi qua các tuyến đường và đường liên thôn và một vài tuyến đường liên xã nên có thể ảnh hưởng đến người dân địa phương sống dọc các tuyến đường này, gây ồn, bụi và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho người đi đường.

Như vậy, tiếng ồn phát sinh từ quá trình xây dựng dự án là không thể tránh khỏi. Nếu tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trong thời gian dài sẽ gây ra những tác động xấu đến sức khỏe như ảnh hưởng đến tâm lý, gây mệt mỏi, làm giảm năng suất làm việc và có khả năng gây tai nạn lao động.

Tuy nhiên, tác động gây ồn từ những MMTB thi công tại công trường hay từ các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công chỉ có tính chất tạm thời trong thời gian thi công, mức độ tác động đến công nhân và người dân không đáng kể nếu người điều khiển các thiết bị máy móc và phương tiện vận chuyển này có ý thức trong việc vận hành. Do đó, chủ đầu tư sẽ cần phải nhắc nhở đơn vị thi công có kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng, vận hành phù hợp các máy MMTB, điều tiết phương án thi công hợp lý, hạn chế các máy móc thiết bị hoạt động cùng lúc và thực tế các nguồn phát sinh này di chuyển không nằm tại vị trí cố định. Do đó hiện tượng này khó có thể xảy ra.

* Tác động của độ rung:

Tương tự như tiếng ồn, ở giai đoạn này độ rung cũng sẽ xuất hiện từ hoạt động của các thiết bị, máy móc phục vụ thi công cùng hoạt động của các phương tiện vận chuyển VLXD. Trong đó nguồn phát sinh độ rung lớn nhất là:

- Xe ủi, xe đào khối lượng >15 tấn có thể tạo ra độ rung 7mm/s ở khoảng cách 10m.

- Công tác đầm nén nền đất: sử dụng máy lu, máy đầm có năng lượng ≥ 30KJ có thể tạo ra độ rung 4,3 mm/s ở khoảng cách 10m.

- Hoặc đổ đá, cát sỏi xuống công trường bằng xe có tải trọng lớn, trộn đổ bê tông và tập kết xuống công trường các cấu kiện thép...

Thực tế thi công tại công trường các hoạt động tạo độ rung nêu trên sẽ không diễn ra đồng thời cùng lúc trên cùng phạm vi khu vực nhỏ và gần nhau, mà thi công ở các khu vực cách nhau khá xa từ vài chục mét. Do đó độ rung cộng hưởng nếu có khi diễn ra các hoạt động nêu trên cũng sẽ không đủ lớn để ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh (do đặc thù các hạng mục công trình thi công của dự án nằm riêng biệt cách xa các đối tượng nhà dân và các công trình xung quanh). Giai đoạn này, độ rung có thể cộng hưởng từ hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận chuyển VLXD, MMTB phục vụ dự án với mật độ và tần suất tăng cao với các phương tiện tham gia giao thông khác trên các tuyến đường; khi đó, độ rung dễ thấy nhất là gây độ rền mà con người sống trong các căn nhà sát đường giao thông có thể cảm nhận được.

Về tác động của độ rung: nếu mức độ rung động vượt ngưỡng cho phép diễn ra kéo dài sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của người lao động, độ rung từ 5mm/s trở lên có thể tác động xấu đến sự ổn định của các công trình xây dựng trước đó (gây nứt, thậm chí có thể đổ sập nếu công trình có kết cấu yếu).

Việc ô nhiễm tiếng ồn và rung động diễn ra không liên tục trong phạm vi dự án rộng lớn, tuy không ảnh hưởng đáng kể đến các khu vực xung quanh và các đối tượng xung quanh, nhưng sẽ có ảnh hưởng đáng kể, trực tiếp đến người lao động đang làm việc tại công trường trong khoảng thời gian ngắn, gián đoạn theo nhu cầu sử dụng thi công và tiến độ thi công dự án. Các tác động này sẽ chấm dứt khi quá trình thi công xây dựng hoàn tất.

### 4.1.1.3. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng cải tạo, lắp đặt máy móc

* Tai nạn lao động:

- Quá trình sử dụng các loại phương tiện, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất cao có thể ngã đổ, rơi vỡ hoặc tai nạn trong quá trình vận hành thiết bị, máy móc.

- Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng cao khả năng gây ra tai nạn lao động do trượt té trên các dàn giáo, từ công tác vận chuyển thiết bị lên cao và nhiều nguyên nhân khác nữa.

- Việc lắp ráp các bộ phận của dự án như: các máy móc, thiết bị, bóng đèn, dây điện… độ cao lớn sẽ dễ gây tai nạn lao động, có thể dẫn đến thương vong cho người thi công hoặc người đi lại gần khu vực này: như rơi từ độ cao xuống, đổ ngã thiết bị và phương tiện lắp đặt, trong quá trình lắp đặt gặp sự cố về gió bão hoặc bất cẩn.

- Tai nạn lao động như giật điện từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện, gió bão gây đứt dây điện,…

- Trong quá trình đào hố móng như: công nhân bị va đập, bị thương khi đào xúc các hố sâu do các vật liệu rơi xuống hố hoặc bị mắc kẹt, vùi lấp trong hố do sạt lở thành hố; các hố sâu không được rào chắn cẩn thận dễ dẫn tới nguy cơ công nhân hoặc người dân bị rớt xuống hố.

* Cháy nổ:

- Sự cố cháy nổ do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu dùng điện đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và dẫn đến cháy nổ là nguy cơ cao.

- Sự cố cháy nổ do bất cẩn của công nhân lao động: vì trong khu vực Dự án có lán trại của công nhân nghỉ ca, quá trình sinh hoạt của công nhân cũng sẽ là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy.

Sự cố cháy nổ phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường tại Dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và ảnh hưởng đến chất lượng công trình; hơn nữa có thể gây chập cháy đến đường dây hiện hữu, sẽ làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị nằm trong khu vực sử dụng nguồn điện từ đường dây này.

## 4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

### 4.1.2.1. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải

Trong quá trình vừa thi công xây dựng các hạng mục, lắp đặt thiết bị máy móc tại nhà xưởng, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được Công ty áp dụng như sau:

- Công trình, biện pháp xử lý bụi, mùi, khí thải

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị

Trong quá trình vừa thi công xây dựng, lắp đặt máy móc vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải tăng lên do tăng khối lượng hàng hóa cần vận chuyển. Đây là nguồn ô nhiễm phân bố rải rác và khó kiểm soát. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau để hạn chế tối đa lượng bụi, khí thải phát sinh:

- Tất cả các phương tiện giao thông khi ra vào dự án đều phải đăng ký tại phòng 
bảo vệ.

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa định kỳ, tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu của động cơ. Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển.

- Bố trí công nhân quét dọn vệ sinh mặt bằng hàng ngày, đặc biệt vào thời điểm các xe vận chuyển hoạt động, không để bụi tích lũy trên mặt bằng phát tán theo gió ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Bê tông hóa toàn bộ sân, đường nội bộ. Sửa chữa ngay các tuyến đường nội bộ ngay khi phát hiện thấy hư hỏng.

- Tắt máy khi bốc dỡ hàng hóa.

- Nhân viên lái xe có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với loại xe đang vận chuyển, nắm vững và lái xe đúng luật an toàn giao thông, hạn chế tối đa các tai nạn có thể xảy ra khi vận chuyển. Chở đúng trọng tải được cấp phép, không chở quá tải.

- Bố trí khu vực đậu đỗ xe và bố trí bảo vệ hướng dẫn xe ra vào nhà xưởng hợp lý, tránh ùn tắc gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các khu vực lân cận đặc biệt là căn tin.

- Thường xuyên phun nước trên bề mặt sân, đường nội bộ để hạn chế phát tán bụi vào không khí trong khi các phương tiện di chuyển.

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào nhà xưởng tuân thủ theo thời gian quy định, không vận chuyển vào các giờ cao điểm.

- Bụi trong quá trình xây dựng, quá trình bốc dỡ, phối trộn vật liệu

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng (thi công xây dựng, quá trình bốc dỡ, phối trộn,…), Chủ đầu tư sẽ yêu cầu với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau:

- Ban hành nội quy và dán tại công trường để công nhân biết và thực hiện.

- Các phương tiện vận chuyển phải được phủ kín bằng bạt, thùng xe kín, không chở nguyên vật liệu vượt quá khối lượng quy định và chạy đúng tốc độ quy định.

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, mũ, giày, găng tay cho công nhân xây dựng để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng của bụi xây dựng.

- Chủ đầu tư cũng sẽ yêu cầu nhà thầu có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc cung cấp vật tư vào cùng một thời điểm, làm cản trở quá trình thi công.

- Các loại nguyên liệu như xi măng phải được che chắn hoặc lưu chứa trong lán trại đảm bảo nhằm tránh sự phát tán bụi, phun tưới ẩm đối với các vật liệu như gạch, đá, sỏi.

- Các công trình, biện pháp xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công:

- Trong thời gian đầu thi công, sẽ tận dụng công trình nhà vệ sinh cũ sẵn có để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân xây dựng, kết hợp với việc đơn vị thi công sẽ ưu tiên sử dụng lao động ở địa phương nên lượng nước thải sinh hoạt thực tế phát sinh sẽ giảm đáng kể vì phần lớn người lao động sẽ vệ sinh cá nhân khi đã về nhà.

- Thuê đơn vị chức năng đến hút bể phốt của công trình nhà vệ sinh trong trường hợp đầy bể xử lý.

- Nghiêm cấm phóng uế bừa bãi ngoài công trường và các khu vực xung quanh, có thể sử dụng nhờ nhà vệ sinh của người dân, quán nước, quán ăn... gần vị trí thi công nhất trong thời gian xây dựng mới công trình nhà vệ sinh.

- Ưu tiên thi công sớm hạng mục khu nhà vệ sinh của dự án để tiện cho việc thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh trong suốt thời gian thi công sau đó và cả khi dự án đi vào hoạt động.

- Nước thải xây dựng:

- Trước hết, đơn vị thi công sẽ được yêu cầu sử dụng nước tiết kiệm trong quá trình trộn bê tông và rửa thiết bị; tận dụng tối đa các nguồn nước và sử dụng vừa đủ, hợp lý để phục vụ cho bảo dưỡng móng công trình. Như vậy sẽ giúp hạn chế tối đa việc phát sinh nước thải và thất thoát ra môi trường.

- Quy định khu vực riêng và tập trung để vệ sinh máy móc thiết bị thi công và vệ sinh bánh xe vận chuyển VLXD, MMTB trước khi ra khỏi công trường. Khu vực này phải có rãnh thu gom, có hố để lắng cặn và sẽ được thấm vào môi trường đất cát tại khu vực, không để các dòng chảy lan khắp bề mặt công trường

- Nước mưa chảy tràn:

- Trong giai đoạn đầu thi công xây dựng, để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, trước hết chủ đầu tư cũng sẽ ưu tiên khởi công vào mùa khô; Tuy nhiên, nếu phụ thuộc tiến độ thực tế của dự án phải thi công vào những ngày mưa, nhà thầu thi công sẽ chủ động làm kè chắn (xếp gạch) xung quanh các khu vực tập kết VLXD (cát xây) ngoài trời để tránh VLXD bị nước mưa cuốn trôi, đào rãnh mương tiêu thoát nước mưa chảy tràn trong phạm vi dự án có độ dốc về hướng thoát nước của khu vực, hạn chế nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng, ngập úng, sình lầy trên công trường, giảm thiểu mức độ các tác động đến môi trường như gây rửa trôi, bồi lắng, ô nhiễm nguồn tiếp nhận.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông đoạn mương thoát nước này để đảm bảo việc thoát nước được tốt nhất vào những thời điểm mưa to dài ngày, tránh bị tắc nghẽn do bùn đất, chất thải rắn lắng đọng và gây ngập cục bộ trong phạm vi thi công của dự án.

- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công vệ sinh mặt bằng công trường hàng ngày, thu dọn mọi chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh, không để rơi vãi lộ thiên khắp mặt bằng công trường, đồng thời hạn chế tối đa việc thi công trong thời điểm mưa để không phát sinh nước mưa chảy tràn mang theo các chất ô nhiễm gây ô nhiễm khu vực.

c. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt thông thường:

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công được xử lý như sau:

- Chủ dự án sẽ tạm thời trang bị một số dụng cụ lưu chứa chuyên dụng có nắp đậy hợp vệ sinh để thu gom, tập kết tất cả chất thải rắn sinh hoạt tại công trường: Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 02 thành phần, thành phần có khả năng tái chế sẽ được thu gom riêng và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu, các thành phần còn lại sẽ được tập trung vào các thùng chứa rác hợp vệ sinh sau mỗi buổi làm việc.

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển để đưa đi xử lý đúng quy định các loại chất thải rắn sinh hoạt.

- Nghiêm cấm việc chôn lấp hoặc đốt rác thải sinh hoạt ngay tại công trường.

- Đối với chất thải rắn xây dựng:

- Sử dụng các biện pháp tối ưu để hạn chế tối đa hóa các dạng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại công trường và các khu vực lân cận.

- Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm phát sinh chất thải rắn (xà bần, VLXD) rơi rớt trên đường vận chuyển.

- Cử công nhân vệ sinh chuyên thu gom các loại chất thải rắn phát sinh tại công trường nhằm tiện lợi cho công tác xử lý.

- Các thành phần trơ: gạch vỡ vụn, xà bần,… tiến hành thu gom và sử dụng vào mục cho các đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng hoặc thuê đơn vị có chức năng mang đến bãi thải đổ đúng nơi quy định.

- Thu gom những thành phần có thể tái sử dụng như bao bì giấy vụn, sắt thép vụn, nilon, gỗ... để bán cho những cơ sở có nhu cầu thu mua phế liệu.

- Các thành phần còn lại không tái sử dụng được sẽ được thu gom và vận chuyển đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt.

- Nghiêm cấm các hành vi xả rác thải bừa bãi ra môi trường.

- Kết thúc thi công tiến hành thu dọn sạch sẽ trả lại mặt bằng các khu vực chiếm dụng tạm thời (khu vực làm lán trại, khu vực tập kết rác thải và CTNH), tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Công trình, biện pháp xử lý chất thải nguy hại

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau đây:

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa phương tiện, máy móc thi công tại khu vực dự án. Việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện cơ giới phải được thực hiện tại trạm bảo dưỡng hoặc garage xe của địa phương, khi đó dầu nhớt thải sẽ được thu gom bởi các cơ sở này; Riêng đối với các sự cố, việc sửa chữa nhỏ cần thiết phải thực hiện ngay tại khu vực dự án, dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu phát sinh phải được thu gom triệt để, lưu chứa trong các thùng chứa thích hợp có nắp đậy, dán nhãn, được đặt trong khu vực tạm có mái che.

- Với các chất thải khác như bao bì thải đựng sơn, thùng đựng dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng,… có khối lượng phát sinh rất thấp nên lượng CTNH phát sinh này sẽ được lưu trữ trong các thùng chuyên dụng được đặt tại khu vực riêng có mái che bên trong dự án.

- Khi kết thúc thi công, nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý toàn bộ lượng CTNH tại khu vực lưu trữ CTNH của dự án theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022 - BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### 4.1.2.2. Giảm thiểu các nguồn tác động không liên quan đến chất thải

- Về hoạt động vận chuyển VLXD, MMTB

Để giảm thiểu các tác động từ việc lưu thông của các phương tiện vận chuyển xà bần đến bãi thải cũng như vận chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) và máy móc thiết bị (MMTB) phục vụ hoạt động thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Bố trí biển báo thi công tại các khu vực trên công trường để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông, công nhân và người dân địa phương đi lại an toàn, hạn chế tối đa các nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông.

- Phân công, bố trí mật độ xe ra vào chuyên chở phù hợp, tránh ùn tắc gây ô nhiễm khói bụi, ồn cho khu vực.

- Quy định chở đúng tải trọng, phủ bạt che kín thùng xe, chạy đúng tốc độ cho phép trên các tuyến đường vận chuyển, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư và khi ra vào công trường, thực hiện tốt an toàn giao thông khi vận chuyển, giúp tránh nguy cơ gây tai nạn giao thông và tránh làm hư hỏng, xuống cấp đường sá.

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm.

- Hạn chế sử dụng còi trong khu dân cư.

- Lắp đặt biển báo, đèn báo hiệu công trường đang thi công vào ban đêm

- Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung

Trong quá trình xây dựng cải tạo chủ đầu tư vẫn yêu cầu đơn vị nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm ồn, rung cụ thể như:

- Tổ chức giám sát thi công, điều tiết hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án và máy móc thiết bị hoạt động trên công trường một cách hợp lý, giảm tần suất hoạt động của các phương tiện vận tải, các thiết bị máy móc vào các giờ nghỉ trưa và ban đêm sau 22h.

- Tắt các máy móc và thiết bị thi công khi không sử dụng liên tục, nhằm tránh hiện tượng cộng hưởng lớn từ nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn và rung.

- Cần lắp đặt các bộ phận giảm tiếng ồn, rung cho những thiết bị máy móc có mức ồn cao tại công trường như máy trộn bê tông, đầm máy,…

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù hợp để đảm bảo đạt giới hạn cho phép của các quy chuẩn môi trường.

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ.

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị vận chuyển.

### 4.1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vừa thi công xây dựng, lắp đặt máy móc

a. Phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, Đơn vị thi công đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân và yêu cầu công nhân tuân thủ. Cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch, sắp xếp nhân lực không chồng chéo giữa các công việc trong từng hạng mục với nhau;

- Các máy móc, thiết bị thi công phải có các thông tin hướng dẫn kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật;

- Sử dụng công nhân có tay nghề và có kiến thức về phòng chống bệnh nghề nghiệp và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân tại công trường như:

Quần áo, mũ, ủng cao su, khẩu trang, găng tay, kính và tấm chắn (khi hàn nối), đai đeo an toàn (khi thi công trên cao)… giúp hạn chế tai nạn lao động;

- Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các lao động điều khiển phương tiện vận chuyển, thiết bị máy móc (máy ủi, máy xúc, xe đầm nén…) và các lao động làm việc trên công trường phải luôn đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn lao động về người và thiết bị trong quá trình thi công trên công trường, đặc biệt là thi công lắp đặt các hạng mục, thi công lắp dựng cột điện và căng kéo đường dây;

- Lắp dựng các biển cảnh báo an toàn lao động tại công trường;

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng tại các khu vực làm việc vào ban đêm;

- Cách ly các khu vực nguy hiểm, thiết lập các đèn hiệu và thông tin tốt;

- Có phương án ứng cứu, khắc phục kịp thời các trường hợp tai nạn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho công nhân tại công trường, tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- Thiết lập kênh thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát,…

- Chuẩn bị sẵn tủ thuốc và phương án sơ cấp cứu tại chỗ.

- Quản lý công nhân chặt chẽ, cấm các tệ nạn xã hội trong khu vực thi công, giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa công nhân với nhau và với cán bộ quản lý hoặc với người dân xung quanh.

b. Phòng ngừa sự cố cháy nổ

Để phòng chống khả năng cháy nổ tại khu vực dự án, Chủ dự án yêu cầu các đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau:

- Tổ chức đội bán chuyên trách phòng cháy chữa cháy của dự án, nhằm phòng ngừa và xử lý nhanh các tình huống về hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống cháy, nổ.

- Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu cách xa các trạm điện và những nơi dễ bắt lửa, có biển cảnh báo.

- Khi lắp đặt hệ thống điện phải thực hiện cẩn thận, đúng yêu cầu kỹ thuật, tránh gây chập điện dẫn đến cháy nổ hoặc điện bị rò rỉ vào mùa mưa;

- Trang bị các thiết bị PCCC, kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra.

# 4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

## 4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

### 4.2.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

Trong giai đoạn này các nguồn tác động có thể xảy ra được liệt kê như sau:

Bảng 4.7. Các nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động

| TT | Nguồn phát sinh | Loại chất thải | Tính chất của chất thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Hoạt động sửa chữa thiết bị, máy móc. - Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, sản phâm | - Dầu mỡ thải, giẻ lau,… - Bụi, khí thải - Nguyên liệu rơi vãi - Palet gỗ, bao bì thải | - Chất thải nguy hại - Bụi, khí thải, CTR. |
| 2 | - Hoạt động sản xuất | - Hơi axit và các chất gây mùi khác trimetyl amin và NH3, H2S,… - CO2, SO2, NOx, bụi và xỉ tro từ lò hơi. - Các chất ô nhiễm như: bùn cặn, nước thải từ xử lý khói thải lò hơi | - Bụi, khí thải, mùi, tiếng ồn, CTRCNTT, nước thải; - CTNH. |
| 3 | - Sinh hoạt của công nhân | - Rác thải sinh hoạt, nước thải,… | - Chất thải sinh hoạt; - CTNH. - Nước thải |

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

- Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm.

- Hơi hóa chất phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Khí thải từ quá trình vận hành lò hơi.

- Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và từ khu vực vệ sinh.

- Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm

- Bụi (đất, cát, …) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà xưởng trong giai đoạn hoạt động không đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát lượng bụi trên thì sẽ tác động đáng kể đến môi trường trong khu vực.

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động thương mại. Tùy theo điều kiện, chất lượng đường sá, phương tiện sử dụng, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm bụi phát sinh nhiều hay ít.

Các phương tiện ra, vào Công ty gồm có: xe tải chở nguyên nhiên liệu và thành phẩm xuất nhập nhà xưởng, xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong Công ty và khách ra, vào tham quan, công tác… Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí như: bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC, ... Lượng khí này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác như: chất lượng đường xá, tốc độ gió, …

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,02 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km.

Tổng công suất thiết kế của toàn dự án với sức chứa 3.500 tấn sản phẩm/năm. Như vậy, đối với xe tải ước tính có khoảng 10 lượt xe/ngày ra vào để vận chuyển nguyên nhiên liệu và hàng hóa thành phẩm. Ngoài ra ước tính trong 1 ngày có khoảng 10 lượt xe gắn máy ra vào khu vực Dự án.

Tính trung bình mỗi ngày mỗi xe chạy 0,2 km (tính trong khu vực cơ sở sản xuất) và trung bình khoảng 5 km trên các trục đường xung quanh Dự án. Như vậy lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.8. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông

| STT | Loại phương tiện | Số lượt xe (lượt/ngày/5km) | Mức tiêu thụ (lít/km) | Tổng nhiên liệu (lít/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | 10 | 0,03 | 1,5 |
| 2 | Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn | 1 | 0,15 | 7,5 |

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được trình bày trong bảng sau.

Bảng 4.9. Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông

| TT | Loại phương tiện | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | - | 20*S | 8 | 525 | 80 |
| 2 | Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn | 4,3 | 20*S | 55 | 28 | 12 |

(Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution -WHO,)

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu (thường = 0,05%).

Áp dụng với vành đai ảnh hưởng do hoạt động giao thông vận tải là 0,2 km tính từ trung tâm, tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông được thể hiện ở bảng sau.

Bảng 4.10. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông

| TT | Loại phương tiện | Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | 0 | 0,0105 | 8,4 | 551,25 | 84 |
| 2 | Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn | 27,735 | 0,0645 | 354,75 | 180,6 | 77,4 |
| Tổng cộng | 27,735 | 0,075 | 363,15 | 113,19 | 161,4 |

(Lấy Khối lượng riêng của xăng là 0,7kg/lít; dầu DO là 0,86 kg/lít)

Tải lượng ô nhiễm = [Tổng lượng nhiên liệu (lít/ngày) × Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu)] × Khối lượng riêng của xăng (0,7 kg/lít)

Hàng ngày các phương tiện giao thông ra, vào dự án sẽ đưa vào môi trường một khối lượng bụi: SO2, NO2, CO, gây ô nhiễm không khí trong khu vực dự án. Trong giai đoạn vận hành, các tác động này là thường xuyên, nồng độ các chất gây ô nhiễm tăng cao vào những giờ cao điểm có nhiều phương tiện tập trung về Công ty. Việc kiểm soát và xử lý nguồn ô nhiễm từ hoạt động này là rất khó thực hiện, cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn phát sinh như: nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng đường xá, các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định.

- Hơi hóa chất phát sinh trong quá trình sản xuất

Hơi hóa chất từ công đoạn nhập liệu (HCl) phát sinh chủ yếu tại khu kho bồn và trong công đoạn gia nhiệt làm nóng (HCl). Hóa chất HCl ở nồng độ cao (>31%) rất dễ bay hơi, lượng hơi này nếu phát sinh nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cảm quan, gây sự khó chịu cho công nhân trực tiếp tại kho. Công nhân làm việc trong môi trường có nhiều hơi hóa chất rất có khả năng bị các bệnh nghề nghiệp như các bệnh về hô hấp, mắt, ngộ độc, … ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất lao động của công nhân.

Tuy nhiên, quá trình bơm hóa chất vào xe bồn được thực hiện bằng hệ thống khép kín, có van điều khiển; Đồng thời dự án cũng sẽ lắp đặt hệ thống chụp hút khí tại khu vực này; công nhân viên làm việc trực tiếp cũng trang bị bảo hộ lao động do đó, lượng khí rò rỉ bay hơi sẽ được kiểm soát, tác động đến môi trường và công nhân viên làm việc trong nhà máy sẽ giảm đáng kể.

- Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu cho lò hơi

Nguồn phát sinh khí thải chính trong giai đoạn hoạt động của nhà xưởng là khu vực lò hơi.

Như đã nêu ở trên, nhà xưởng sử dụng lò hơi 1 tấn/h để cấp hơi phục vụ hoạt động sản xuất. Với việc sản xuất 3.500 tấn sản phẩm/năm thì lò hơi sẽ hoạt động với 80% công suất trong thời gian 8 giờ/ngày và tiêu tốn khoảng 2,6 tấn củi/ngày tương đương 328kg củi/giờ; lượng hơi cấp đảm bảo đủ cho nhu cầu sản xuất của nhà xưởng.

Đặc điểm của khí thải lò hơi đốt củi khác với khí thải lò hơi đốt than, trấu, mùn cưa, trong quá trình cháy thành phần khói thải sinh ra chủ yếu là các khí CO, SO2 kèm theo một ít lượng tạp chất không kịp cháy hết có trong củi. Khí thải lò hơi đốt củi này nếu không được xử lý khi ra ngoài môi trường sẽ phát tán và gây ra bụi ở khu vực xung quanh ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân.

Đối với quá trình đốt nhiên liệu là củi gỗ thành phần các chất trong khí thải của lò hơi thay đổi theo loại củi đốt nhưng trọng lượng khí thải sinh ra tương đối ổn định và để tính toán, ta có thể dùng trị số V020 = 4,3 m3/kg nghĩa là khi đốt 1kg củi sẽ sinh ra khoảng 4,3 m3 khí thải ở nhiệt độ 200C.

Lưu lượng khí thải từ lò hơi đốt củi được tính từ công thức:

L = B. [V020 + (α – 1). V0]. (273 + t) /273 (m3/h)

Trong đó:

- B: Lượng củi đốt trong 1giờ, B = 328kg/h

- V020: Khói sinh ra khi đốt 1kg củi V020 = 4,3 m3/kg

- α: Hệ số thừa không khí, α = 1,25 – 1,3, chọn α = 1,3

- V0: Lượng không khí cần để đốt 1kg củi V0 = 3,43 m3/kg

- t: Nhiệt độ khí thải gần đúng, t ( 2000C.

Thay số vào ta được L = 3.028 m3/h = 0,84 m3/s

Theo Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, hệ số khí thải khi đốt củi được cho trong bảng sau:

Bảng 4.11. Hệ số khí thải lò hơi đốt củi (kg/tấn)

| Chất ô nhiễm | TSP | SO2 | NOx | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ô nhiễm | 3,6 | 0,075 | 0,34 | 13,0 | 0,85 |

Dựa vào hệ số ô nhiễm trên, ta có thể tính được tải lượng ô nhiễm của lò hơi khi đốt 328 kg củi đốt/h = 0,328 tấn củi đốt/h.

Bảng 4.12. Tải lượng ô nhiễm của khí thải lò hơi

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/h) | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 1.1808 | 328 |
| 2 | SO2 | 0,0246 | 6,83 |
| 3 | NOX | 0,111 | 30,8 |
| 4 | CO | 4,264 | 1.184 |
| 5 | VOC | 0,27 | 75 |

Tính toán nồng độ khí thải:

Nồng độ khí thải được tính trên cơ sở tải lượng ô nhiễm và lưu lượng khí thải như sau:

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi

| Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) | Lưu lượng khí thải (m3/s) | Nồng độ tính ở đk thực (mg/m3) | Nồng độ tính ở đktc (mg/Nm3) | QCVN 19:2009/BTNMT Kp=1; Kv=1,4 cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 328 | 0,84 | 390 | 357 | 280 |
| SO2 | 6,83 |  | 8,13 | 7,4 | 700 |
| NOX | 30,8 |  | 36,6 | 33,5 | 1.190 |
| CO | 1.184 |  | 1.409 | 1.290 | 1.400 |
| VOC | 75 |  | 89,2 | 81,7 | - |

Nồng độ tính ở điều kiện tiêu chuẩn được tính toán theo công thức:

Ns (mg/m3) = Nn (mg/Nm3) x (273 + ts)/273 (ts: Nhiệt độ không khí: 250C)

Nhận xét: So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT  cột B (Kp=1, Kv=1,4) thì nồng độ của bụi TSP cao hơn so với QCCP 1,3 lần, còn các chỉ tiêu khác đều đạt giới hạn cho phép. Vì vậy, Chủ dự án sẽ có biện pháp để giảm thiểu tác nhân ô nhiễm này.

- Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và từ khu vệ sinh

- Từ khu vực tập trung rác thải: Do có thành phần hữu cơ cao (>60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành phần này dễ bị phân hủy sinh học dưới tác dụng của vi sinh vật và tạo nước rỉ rác gây mùi hôi thối (đặc biệt vào mùa mưa), thu hút ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.

- Các khu nhà vệ sinh không được vệ sinh sạch mỗi ngày cũng là một trong những tác nhân gây mùi hôi trong nhà xưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc tại nhà xưởng và còn làm mất mỹ quan.

b. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

- Nước thải sản xuất phát sinh từ: Nước xả đáy nồi hơi, nước từ quá trình xử lý khí thải lò hơi, nước thải từ vệ sinh máy móc, thiết bị và từ hoạt động thí nghiệm.

- Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ khu vực các nhà vệ sinh có chứa cặn bã, các chất lơ lửng, các thành phần hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh.

Theo số liệu tính toán tại chương 1 của báo cáo thì nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt cho 10 cán bộ công nhân viên nhà xưởng khoảng 1,2m3/ngày. Khối lượng nước thải được tính toán bằng 100% lượng nước cấp sử dụng (theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP). Như vậy, lượng nước thải sinh hoạt là: 1,2m3/ngày.đêm

- Nước thải sản xuất

Với đặc trưng loại hình sản xuất phối trộn hóa chất, không có phát sinh nước thải sản xuất, chỉ có phát sinh nước thải từ hoạt động của lò hơi, từ hoạt động thí nghiệm và vệ sinh thiết bị (1 tháng/lần), tuy nhiên hoạt động này phục vụ cho sản xuất nên chúng tôi liệt kê vào mục nước thải sản xuất, cụ thể:

- Nước xả đáy lò hơi:

Để đảm bảo tăng tuổi thọ của lò hơi, nước sử dụng cho lò hơi phải được xử lý để loại bỏ các ion Ca2+, Mg2+ là nguyên nhân gây cặn cáu, cặn ăn mòn ống lò hơi, mặc dù nước đã được xử lý nhưng để tránh cặn bám vào ống trao đổi nhiệt sẽ khiến quá trình trao đổi nhiệt bị giảm, khiến hao phí nhiên liệu và các đường ống thường xuyên bị rung giật, mỗi ngày công nhân vận hành thiết bị lò hơi tiến hành xả đáy 02 lần. Theo tài liệu công nghệ, nồi hơi được thiết kế với tỷ lệ xả đáy tương đương 1% số tấn hơi/ngày. Đối với lò hơi 1 tấn/giờ thì lượng nước xả đáy khoảng 0,13m3/ngày (0,8tấn hơi/giờ x 8giờ/ngày x 0,01 x 2 lần xả/ngày = 0,13m3/ngày).

- Nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi:

Nước thải xử lý khói thải có nhiệt độ cao, pH thấp, cặn rắn và đậm màu sau nhiều ngày hấp thụ khói thải. Để tăng hiệu quả hấp thụ của nước đối với các thành phần ô nhiễm trong khói thải thì ngoài nạo vét lượng cặn trong bể lắng tuần hoàn thì lượng nước trong bể lắng tuần hoàn hấp thụ khói thải sẽ được tháo xả về bể thu gom để đưa về hệ thống xử lý, lượng nước thải tháo xả khoảng 3m3/lần/tháng. Hàng tháng nước thải này sẽ được lắng cặn, thải bỏ (phát sinh khoảng 0,1m3/ngày) – bổ sung nước sạch để phun hấp thụ dòng khí thải trước khi phát thải ra không khí bên ngoài.

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị: Nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị phát sinh gián đoạn, chỉ có phát sinh khi nhà xưởng thực hiện công tác vệ sinh với tần suất 1 tháng/lần và lượng phát sinh nước thải từ hoạt động này khoảng 0,04m3/ngày.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động thí nghiệm: Trong quá trình sản xuất có hoạt động thí nghiệm kiểm tra thành phần. Do đó, có phát sinh một lượng nước thải từ hoạt động thí nghiệm khoảng 0,025m3/ngày, bao gồm: nước thí nghiệm và nước từ vệ sinh các vật dụng thí nghiệm.

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh nhà xưởng: Theo kinh nghiệm thực tế của chủ dự án tại nhà máy sản xuất ở Vũng Tàu và Bình Định, trung bình nước vệ sinh nhà xưởng khoảng 0,5 lít/m2. Tổng diện tích nhà xưởng là 600 m2, như vậy lượng nước cần sử dụng là: 0,3m3/ngày.

Tổng lượng nước thải phát sinh là 0,595m3/ngày sẽ được thu gom cùng nước thải sinh hoạt đưa về cụm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý (dạng Modul khép kín) xử lý đạt Quy chuất cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa được quy ước là nước sạch, tuy nhiên trong quá trình sản xuất của nhà xưởng nếu không đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, để rác thải, nguyên vật liệu, dầu nhớt,… bị nước mưa cuốn trôi gây bồi lấp, tắt nghẽn hệ thống thoát nước mưa của nhà xưởng và làm ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực. Mức độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào tình trạng vệ sinh mặt bằng nhà xưởng.

Tại các khu vực nhà vệ sinh, khu tập trung rác thải sinh hoạt: Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, rác thải để ngoài trời không có mái che, tập kết chất thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, thì đây cũng là yếu tố khi gặp phải nước mưa có khả năng cuốn trôi và hòa tan một số thành phần hữu cơ chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao, đặc biệt là có thể kéo theo các loại vi trùng gây bệnh, hóa chất trong quá trình sản xuất, gây ô nhiễm môi trường.

Do vậy đối với vấn đề vệ sinh môi trường trong nhà xưởng Công ty đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường nước trong khu vực.

c. Chất thải rắn

Các loại chất thải rắn phát sinh tại nhà xưởng bao gồm:

- Chất thải rắn sản xuất.

- Chất thải rắn sinh hoạt.

- Chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn sản xuất

Các loại chất thải rắn sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà xưởng bao gồm giấy carton, bịch nilong, bao bì chứa đựng nguyên vật liệu bị hỏng, dây buộc bao bì, pallet gỗ hỏng, tro sỉ,… được thống kê cụ thể tại bảng dưới đây:

Bảng 4.14. Chất thải rắn công nghiệp dự báo phát sinh trong giai đoạn hoạt động

| STT | Các loại chất thải | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palet gỗ hỏng, gỗ phế | 1.000 | Kg/năm |
| 2 | Palet sắt phế | 500 | Kg/năm |
| 3 | Sắt phế | 100 | kg/năm |
| 4 | Giấy carton phế | 400 | Kg/năm |
| 5 | Bao phế | 650 | Kg/năm |
| 6 | Tro thải | 8.000 | Kg/năm |

Các loại chất thải này nếu không được thu gom, lưu giữ và xử lý sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong nhà xưởng và sức khỏe con người.

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của toàn bộ cán bộ, nhân viên và công nhân như: chai lọ, giấy vụn, thức ăn thừa..., số lượng lao động trong giai đoạn này 10 người phát sinh lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 7 kg/ngày (số liệu này tính toán theo lý thuyết tại thời điểm tập trung công nhân đông nhất tại nhà máy, tuy nhiên thực tế phát sinh như trong giai đoạn hiện trạng thì lượng này ít hơn nhiều). Đây là loại chất thải dễ phân hủy, dễ phát sinh mùi hôi và chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, là môi trường thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh phát triển như: ruồi muỗi, chuột gián,… làm mất vệ sinh và mỹ quan của Nhà xưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp xúc trực tiếp với nguồn ô nhiễm này.

- Ngoài ra, nếu lượng chất thải này không được quản lý tốt, nước mưa chảy tràn chảy qua khu vực chất thải rắn cuốn theo các chất này vào hệ thống thoát nước chung của nhà xưởng gây tắc nghẽn đường ống, ứ đọng, phát sinh mùi, gây ô nhiễm đất, nước mặt và nước ngầm khu vực.

- Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ trong quá trình hoạt động của nhà xưởng chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt, pin, ắc quy thải có chứa thành phần nguy hại,…Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà xưởng được dự báo như sau:

Bảng 4.15. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

| Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rắn | Lỏng | Bùn |  |  |  |
| Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại hoạt tính thải | √ |  |  | 16 01 06 | 5 | (kg/năm) |
| Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải |  | √ |  | 17 02 03 | 10 | (kg/năm) |
| Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải |  | √ |  | 17 06 01 | 550 | (kg/năm) |
| Pin, ắc quy thải | √ |  |  | 19 06 01 | 10 | (kg/năm) |
| Tổng cộng | 575 |  |

* Chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát được quản lý như chất thải nguy hại:

Chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát được quản lý như chất thải nguy hại phát sinh từ trong quá trình hoạt động của nhà xưởng chủ yếu là găng tay, giẻ lau dính hóa chất, dầu mỡ thải, bao bì nhựa cứng (Bao bì bằng nhựa dính hóa chất thải, nhớt thải)… Thành phần và khối lượng chất thải phát sinh tại nhà xưởng được dự báo như sau:

Bảng 4.16. Dự báo khối lượng, chủng loại chất thải phải kiểm soát được quản lý như chất thải nguy hại

| Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rắn | Lỏng | Bùn |  |  |  |
| Găng tay, giẻ lau dính hóa chất, dầu mỡ thải | √ |  |  | 18 02 01 | 55 | (kg/năm) |
| Bao bì nhựa cứng (Bao bì bằng nhựa dính hóa chất thải, nhớt thải) | √ |  |  | 18 01 03 | 500 | (kg/năm) |
| Hộp chứa mực in thải | √ |  |  | 08 02 04 | 10 | (kg/năm) |
| Bùn thải có thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải |  |  | √ | 12 06 05 | 1.500 | (kg/năm) |
| Tổng cộng | 2.065 |  |

Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, quản lý như chất thải nguy hại có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và gây ngộ độc nên được Công ty thu gom và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý.

### 4.2.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động của tiếng ồn

Các nguồn gây ồn tại Nhà xưởng chủ yếu là tiếng ồn do hoạt động của các loại thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất (tiếng ồn công nghiệp) và tiếng ồn do các loại phương tiện giao thông vận tải gây ra.

- Tiếng ồn công nghiệp:

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại các công đoạn nạp liệu, phối trộn,... Theo tham khảo một số báo cáo dự án có công nghệ sản xuất tương tự thì mức ồn nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 26:2010/BTNMT.

- Tiếng ồn giao thông: Tiếng ồn giao thông từ các xe vận chuyển các hàng hóa…. Tiếng ồn của xe có thể do tiếng ồn từ động cơ, do rung động của các bộ phận của xe, do ống xả khói, tiếng đóng cửa, tiếng rít của phanh… Không phải tất cả các loại xe đều gây ra tiếng ồn như nhau. Mức ồn của một số loại xe khi hoạt động được nêu trong bảng sau:

Bảng 4.17. Bảng mức ồn của một số loại xe

| STT | Loại xe | Mức ồn (dB) | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô con | 77 | 70 |
| 2 | Xe mini bus | 84 |  |
| 3 | Xe ô tô tải nặng | 90 |  |
| 4 | Xe mô tô 4 thì | 94 |  |
| 5 | Xe mô tô 2 thì | 80 |  |

(Nguồn: Môi trường không khí, GSTS Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, Hà Nội 1997)

Theo bảng trên, thì mức ồn của các loại xe đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với dự án. Nguồn ồn này chủ yếu tác động đến hai bên đường mà các loại phương tiện giao thông vận tải chạy qua. Tiếng ồn trước hết có ảnh hưởng tới thính giác của con người với các tác động như sau:

Bảng 4.18. Tác hại của tiếng ồn giao thông

| STT | Mức ồn (dB) | Tác dụng của người nghe. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Ngưỡng nghe thấy |
| 2 | 100 | Bắt đầu làm biến đổi nhiệp đập của tim |
| 3 | 110 | Kích thích màng nhĩ |
| 4 | 120 | Ngưỡng chói tai |

(Nguồn: Môi trường giao thông – Cao Trọng Hiền – Nhà xuất bản vận tải 2007)

Tuy nhiên những tác động do tiếng ồn giao thông là không liên tục nên mức độ tác động là không lớn.

b. Tác động của độ rung

Các thiết bị, máy móc, xe vận tải cỡ lớn…khi làm việc điều phát sinh ra các dạng dao động cơ học dưới dạng rung động. Rung động là yếu tố vật lý tác động qua đường truyền năng lượng từ nguồn rung tới con người. Mặc dù tác động không nguy hiểm đến sức khỏe con người, tuy nhiên nếu tiếp xúc lâu dài với độ rung cũng sẽ gây ra các bệnh nghề nghiệp và giảm năng suất lao động

c. Tác động do nhiệt dư

Nhiệt phát sinh từ quá trình sản xuất của Nhà xưởng chủ yếu là nhiệt dư từ lò hơi  dùng để cấp nhiệt cho quá trình sản xuất. Theo kết quả khảo sát ở các nhà máy với công nghệ sản xuất tương tự thì nhiệt độ ở khu vực này luôn duy trì ở mức 34 – 36oC, cao hơn tiêu chuẩn nhiệt độ trong môi trường lao động.

Hơn nữa, quá trình hoạt động của nhiều máy móc, thiết bị ở phân xưởng sản xuất cũng làm cho nhiệt độ khu vực này cao hơn bình thường.

Vì vậy, Nhà xưởng lắp đặt quạt hút, quạt công nghiệp để giảm nhiệt độ khu vực sản xuất, làm thông thóang nhà xưởng.

Ngoài ra, điều kiện khí hậu tại khu vực Dự án là khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ không khí cao, cường độ bức xạ mặt trời lớn. Do kết cấu mái nhà bằng tôn, diện tích mái lớn nên khả năng hấp thụ nhiệt cao. Tất cả những điều đó làm cho gia tăng nhiệt độ trong khu vực nhà xưởng.

### 4.2.1.3. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án

Nghiên cứu các nguồn thải và các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác trong quá trình nhà xưởng hoạt động có thể xác định những đối tượng sẽ chịu tác động và mức độ ảnh hưởng như sau:

Bảng 4.19. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động dự án

| Các hoạt động chủ yếu | Tác động đặc trưng và cơ bản nhất | Đối tượng bị tác động | Quy mô bị tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhập và đưa nguyên liệu vào dây chuyền sản xuất | Gây ô nhiễm tiếng ồn; Hơi hóa chất từ nguyên liệu sản xuất; | Môi trường không khí trong nhà xưởng; Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất; Tác động đến quá trình sản xuất của công ty. | Trung bình. Khu vực nhà xưởng và văn phòng làm việc của công ty. |
| Vận hành dây chuyền sản xuất và xuất sản phẩm | Tiếng ồn, bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển; Các sự cố và tai nạn lao động; Hơi hóa chất từ quá trình sản xuất; CTR phát sinh. | Công nhân làm việc tại nhà máy; Môi trường không khí, đất của khu vực dự án; Một số hộ dân xung quanh; | Khu vực nhà xưởng, nhà văn phòng Khu vực xung quanh bán kính 50-100m (chỉ xảy ra trong trường hệ thống xử lý chất thải gặp sự cố ngừng hoạt động) |
| Vận hành lò hơi | Khí thải lò hơi như: bụi, CO, SO2, NOx; Tro từ đốt nhiên liệu lò hơi; Bụi từ tro đốt rơi vãi tại kho chứa nhiên liệu đốt cho lò hơi; Nước thải vận hành lò hơi và nước thải làm mềm nước lò hơi. | Môi trường không khí; Công nhân vận hành lò hơi; Quá trình sản xuất của nhà xưởng. Các dân cư sống gần dự án 100m. | Tác động phạm vi nhỏ nếu hệ thống xử lý hiệu quả. Tác động phạm vi nhỏ khi CTR, tro được xử lý đúng quy định. |
| Sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên | CTR, nước thải sinh hoạt; Mùi từ khu tập kết CTR. | Ảnh hưởng môi trường xung quanh | Tác động nhỏ |
| Các sự cố môi trường trong quá trình hoạt động | Do sự cố lò hơi; An toàn lao động,… Sự cố hóa chất | Quá trình sản xuất của nhà xưởng; Sức khoẻ người lao động; Môi trường chung trong khu vực,… | Trung bình, có thể khắc phục được (tạm ngưng sản xuất) |

Xung quanh khu vực dự án, với khoảng cách 200m có khu nhà công nhân của Công ty Nhôm Alumin và hồ Nhân Cơ dùng cấp nước sinh hoạt. Hoạt động của dự án có phát sinh bụi và khí thải (từ lò hơi), hơi axit HCl từ hoạt động sản xuất, nước thải. Về khí thải lò hơi, theo kết quả tính toán đã được trình bày như trên, với nhiên liệu là củi đốt, chỉ có bụi phát sinh vượt quy chuẩn. Tuy nhiên, dự án cam kết xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn cho phép. Do đó, với khoảng cách 150-200m, các tác động của khí thải phát sinh đều không đáng kể và có thể được kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh (khu vực nhà xưởng).

Về nước thải, tất cả nước thải phát sinh đều được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn, sau đó được tái sử dụng trong khuôn viên dự án. Do đó, các tác động đến các đối tượng như trên cũng sẽ giảm đáng kể.

### 4.2.1.4. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành của dự án

Trong quá trình vận hành dự án, do một số nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan nào đó có thể xảy ra những rủi ro, sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và tài sản của Công ty. Các rủi ro, sự cố có khả năng xảy ra thông thường là sự cố cháy nổ, tai nạn lao động và một vài sự cố khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại nhà xưởng.

- Sự cố cháy nổ

Như đã trình bày tại mục 4.2.1.3, việc hoạt động sản xuất của dự án có thể xảy ra các sự cố cháy nổ như sau:

| STT | Loại sự cố, rủi ro | Tính chất nguy hại điển hình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sự cố từ quá trình vận hành lò hơi | Cháy nổ, gây hỏa hoạn |
| 2 | Sự cố từ việc sử dụng điện | Cháy gây hỏa hoạn |
| 3 | Sự cố trong quá trình tổ chức và quản lý sản xuất | Cháy gây hỏa hoạn |
| 4 | Sự cố từ thiết bị phòng chống sét | Cháy gây hỏa hoạn |

- Sự cố từ việc sử dụng điện:

Trong quá trình sản xuất, các sự cố liên quan đến việc sử dụng điện dẫn đến cháy gây hỏa hoạn có thể được liệt kê như sau:

-  Chập và gây cháy mạch điện tại các nguồn phân phối điện, các điểm tiếp xúc, các mối nối không đảm bảo an toàn hoặc chập mạch do mưa dông.

- Đường dây dẫn điện quá cũ, bị hư hỏng vỏ cách điện dẫn đến phát sinh tia lửa điện.

- Tiết diện dây dẫn quá nhỏ, không đủ khả năng truyền tải điện.

-  Các thiết bị sử dụng điện quá tải so với công suất định mức.

- Sự cố trong quá trình tổ chức và quản lý sản xuất:

Trong quá trình sản xuất, việc tổ chức và quản lý sản xuất của doanh nghiệp không tốt cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến các sự cố cháy nổ, gây hỏa hoạn, gây tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và làm mất mát, tổn hao tài sản của doanh nghiệp. Các nguyên nhân có thể bao gồm:

- Nhà xưởng không có hoặc có nhưng không hoàn thiện, quy củ đối với quy định về PCCC: việc cấm hút thuốc trong giờ làm việc, việc trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết theo quy định, về việc thành lập tổ công tác PCCC để kịp thời ứng phó, khắc phục những sự cố cháy nổ xảy ra…

- Nhà xưởng ban hành kỷ luật trong lao động không nghiêm, để công nhân hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi tại các khu vực dễ bắt cháy như khu vực tập kết.

- Việc quy hoạch, bố trí khu vực tập kết, lưu trữ nguyên liệu và sản phẩm không hợp lý: gần các nơi phân phối điện, khu vực dây dẫn điện,… khi xảy ra sự cố chập điện dễ phát sinh cháy và gây hỏa hoạn lớn.

- Các thiết bị sản xuất yêu cầu cần phải kiểm định mức độ an toàn theo định kỳ của các cơ quan chức năng nhưng không được Ban lãnh đạo nhà xưởng thực hiện có thể dẫn đến các sự cố chập cháy gây nổ.

- Sự cố từ thiết bị phòng chống sét:

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống thì các công trình có chứa các loại vật liệu dễ cháy hoặc nổ cần phải có các biện pháp chống sét rõ ràng. Đối với dự án, trong quá trình vận hành, do có lưu chứa và sử dụng các loại nhiên liệu, vật liệu dễ bắt cháy như: giấy tờ văn phòng cùng hệ thống mạng điện có khả năng phát sinh rủi ro cháy nổ cao nên phải lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà xưởng và các công trình của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt và sử dụng hệ thống chống sét, nếu việc tính toán và lắp đặt không đúng theo quy định hoặc hệ thống chống sét hoạt động không hiệu quả có thể xảy ra các sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của doanh nghiệp, thậm chí có khả năng gây chết người trong trường hợp trời giông sét là vào thời điểm nhà xưởng đang có người lao động làm việc.

- Sự cố tai nạn lao động

Tai nạn có thể xảy ra trong quá trình công nhân vận hành dây chuyền máy móc hoặc bốc xếp, vận chuyển. Nguyên nhân có thể dẫn đến các tai nạn lao động là:

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

- Bất cẩn trong khâu vận hành dây chuyền công nghệ tại vị trí của từng thiết bị, nhất là khu vực sản xuất,...

- Bất cẩn trong khâu vận chuyển bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm.

- Tài xế chuyên chở nguyên liệu, sản phẩm nếu không tuân thủ, chấp hành đúng luật giao thông cũng có thể gây ra các tai nạn giao thông do các xe này.

- Bất cẩn về điện, bị sét đánh khi trời mưa.

- Mệt mỏi, ngất xỉu do môi trường làm việc quá ồn, bụi.

- Rủi ro do thiên tai như gió bão làm đổ ngã cây cối, mái che, đứt dây điện,… gây tai nạn cho công nhân.

- Bất cẩn không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình bảo quản, san rót, vận chuyển các loại nguyên liệu lỏng.

Ngoài ra còn có bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng sức khỏe của công nhân vì làm việc trong môi trường có nhiều tiếng ồn, bụi mà không được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. Thấy được mức độ tác động của những tác nhân này gây nên, trong thời gian qua Công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ, yêu cầu công nhân tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất.

c. Sự cố hóa chất

Quy trình sản xuất của dự án có sử dụng hóa chất, nên trong quá trình lưu chứa, sử dụng các thành phần này, nếu không có giải pháp đảm bảo an toàn; nhân viên sử dụng không được tập huấn kỹ năng; hóa chất không có đặc điểm, quy trình sử dụng, pha chế; hóa chất không được lưu giữa đảm bảo,… sẽ xảy ra tình trạng đổ vỡ, rò rỉ ra môi trường, hóa chất văng vào người, mắt,… gây tai nạn, nếu không thu gom kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà xưởng,….

d. Sự cố đối với các công trình, thiết bị xử lý môi trường

Các thiết bị sản xuất không được bảo dưỡng, không kiểm tra thường xuyên, không kiểm định định kỳ như lò hơi, hệ thống thu bụi và xử lý bụi, bình chữa cháy,… có thể gây ra sự cố môi trường và sự cố lao động.

Sau một thời gian dài sử dụng, các hạng mục công trình xử lý môi trường bị xuống cấp, hư hỏng nhưng công nhân vận hành không phát hiện kịp thời dẫn đến việc rò rỉ chất thải chưa kịp xử lý ra ngoài hoặc làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống dẫn đến chất lượng khí thải, nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại nhà xưởng và các khu vực xung quanh khác.

Vệ sinh môi trường không đảm bảo gây mùi hôi, dịch bệnh, ruồi muỗi,… do việc thu gom xử lý chất thải không triệt để.

Các sự cố môi trường xảy ra bất ngờ, mức độ tác hại lớn khó lường, có thể gây thiệt hại đến tính mạng con người và tài sản của Công ty, ảnh hưởng lớn đến môi trường xã hội và sức khỏe cộng đồng.

e. Sự cố từ quá trình vận hành lò hơi (nổ lò hơi)

Trong quá trình vận hành lò hơi, nếu không tuân thủ đúng quy trình hoặc không xả nước thải định kỳ sẽ dẫn đến nổ lò hơi vì trong nước thải có chứa hàm lượng các muối vô cơ hòa tan, lâu ngày sẽ tích tụ trên các đường ống, làm tăng nhiệt đột ngột nên khả năng nổ tăng cao. Một số sự cố về lò hơi có thể gặp như sau:

- Cạn nước lò hơi;

- Ống thuỷ bị nứt vỡ;

- Áp kế hơi bị hư hỏng;

- Van an toàn bị hỏng;

- Hệ thống tự động cấp nước khống chế mức nước giới hạn bị hỏng;

- Van xả đáy lò bị hư;

- Sự cố cháy thủng ống lửa.

## 4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

### 4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn liên quan đến chất thải

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

* Giảm thiểu ô nhiễm do hơi hóa chất từ quá trình sản xuất:

Trong dây chuyền sản xuất, axit HCl sẽ được luân chuyển bằng bơm và đường ống trong hệ thống kín. Do vậy, dây chuyền không phát sinh ra hơi khí thải hóa chất.

Hơi hóa chất có khả năng phát sinh gián đoạn tại hai công đoạn:

- Trong công đoạn nhập liệu, chiết rót hoá chất từ xe bồn dễ phát sinh hơi hóa chất, thường diễn ra tại khu vực kho bồn. Để giảm thiểu tác động từ hơi hoá chất, dự án sẽ lắp đặt các hệ thống chụp hút, đường ống hút hơi hóa chất đến hệ thống hấp thụ hơi hóa chất. Hơi hóa chất được hút đến tháp hấp thụ và hấp thụ bằng nước, sau đó nước được tái sử dụng cho mẻ tiếp theo.

- Trong công đoạn gia nhiệt (bồn phản ứng) có khả năng phát sinh hơi HCl. Tương tự tại khu vực này dự án cũng sẽ lắp đặt các chụp hút, đường ống dẫn về tháp hấp thụ để xử lý.

Hình 4.1: Hệ thống xử lý hơi hóa chất tại dự án

Chất lượng khí thải sau khi qua hệ thống hấp thụ, khí thải đạt tiêu chuẩn QCVN19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1,0 và Kv =1,4 trước khi thải ra môi trường không khí. Vị trí xả thải tại đỉnh ống thoát thấp hấp thụ cao 12m so với mặt đất.

Bảng 4.20. Thông số kỹ thuật của HTXL hơi hóa chất của dự án

| STT | Hạng mục | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất phát sinh trong dây chuyền sản xuất |
| 1 | Chụp hút | 2 cái | - Vật liệu: tôn tráng kẽm. - Kích thước: DxR = 1,2m x 1,2m |
| 2 | Ống dẫn phụ (từ kho bồn, tại các vị trí chiết rót hóa chất vào hệ thống hấp thụ) | 2 đường ống | - Xuất xứ: Trung Quốc - Đường kính: 200 mm. - Vật liệu: Thép không gỉ |
| 3 | Hệ thống tháp hấp thụ | 1 hệ thống | - Kích thước: 2m x 1,5m x 2m - Vật liệu: Thép không gỉ |
| 4 | Bể nước tuần hoàn của tháp hấp thụ | 1 bể | - Vật liệu: tôn tráng kẽm. - Kích thước: DxR = 1,2m x 1 |
| 5 | Quạt hút | 1 cái | - Công suất: 2HP - Lưu lượng: 2.000 m3/giờ - Công suất: 6,7 kW |
| 6 | Ống thoát chính | 1 ống | - Xuất xứ: Trung Quốc - Chiều cao ống: 12 mét. - Đường kính: 300 mm. - Vật liệu: Thép không gỉ |

(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát)

* Giảm thiểu ô nhiễm do khói thải lò hơi:

Lò hơi dùng để cung cấp hơi cho quá trình sản xuất tại nhà xưởng, sử dụng nhiên liệu là củi. Theo đó, thành phần khí thải chủ yếu là bụi và các loại khí thải như: CO, NOx, CO2, kèm theo một ít các tạp chất trong trấu đốt, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí. Khi đốt trấu, thành phần các chất trong khí thải cơ bản lượng khí thải sinh ra tương đối ổn định. Theo tính toán và đánh giá mức độ ô nhiễm của khói thải lò hơi đốt trấu thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải có chỉ tiêu bụi và CO vượt quy chuẩn cho phép, cho nên Công ty lựa chọn phương án xử lý khí thải bao gồm cyclone để tiền xử lý bụi phát sinh và bể dập bụi để xử lý thành phần bụi còn sót lại và thành phần khí thải khác (hay còn gọi là bể xử lý khí thải) là phù hợp với đặc tính ô nhiễm của khói thải. Cụ thể phương án xử lý thực hiện như sau:

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò hơi

Thuyết minh quy trình:

Khí thải phát sinh từ lò đốt sẽ được dẫn theo đường ống dẫn khí tới cyclon lọc bụi khô. Trong cyclon, dòng khí thải chuyển động theo hướng xoáy tròn đi từ trên xuống dưới, khi gặp phễu nón của buồng lắng bụi trong cyclon, dòng khí thải bị đẩy ngược lên chuyển động xoáy trong ống và thoát ra ngoài. Trong quá trình chuyển động các hạt bụi dưới tác dụng của lực ly tâm va vào thành, mất quán tính và rơi xuống đáy (ở đáy buồng lắng có lắp van xả để tự động xả bụi vào bao chứa, định kỳ thu gom và xử lý cùng với tro lò đốt). Khí thải đi vào thiết bị nhờ áp suất âm của quạt gió và chuyển động từ dưới lên trên, qua lớp hấp thụ và qua bộ phận tách ẩm trước khi được quạt hút đưa vào ống thải.

Quá trình hấp thụ được tăng cường nhờ sự tiếp xúc dị pha ngược dòng giữa dòng khí và dung dịch chất hấp thụ là nước ngay trong lòng lớp vật liệu tiếp xúc. Khi dòng khí thải đi qua, các chất ô nhiễm như CO, NOx, SOx và các hạt bụi nhỏ còn sót lại chưa được xử lý tại cyclon sẽ được tiếp tục được hấp thụ và được giữ lại tại bể, hiệu quả xử lý đạt được khoảng (80 – 90%). Khí thải sau khi ra khỏi bể xử lý đạt cấp độ B theo QCVN 19:2009/BTNMT (Kv = Kp = 1,4) được thoát ra ngoài qua ống khói ở độ cao 15m, đường kính ống Ø 450mm. Riêng phần cặn lắng ở bể xử lý sẽ được Công ty định kỳ thu gom đưa về khu chứa chất thải rắn tập trung.

Ngoài ra, để tăng hiệu quả hấp thụ dòng khí thải, tăng hiệu quả tách các thành phần ô nhiễm trong dòng khí trước khi phát thải ra xung quanh, nhân viên vận hành lò hơi sẽ phải định kỳ hàng tháng tháo xả nước trong bể nước tuần hoàn xử lý sau khi nạo vét cặn rắn và bổ sung nước sạch mới vì sau 1 tháng xử lý khí thải lò hơi, thường nước thải này sẽ bị ô nhiễm và giảm hiệu quả hấp thụ khí thải nếu vẫn tiếp tục tuần hoàn tái sử dụng để phun vào dòng khí thải ở ống khói.

Bảng 4.21. Thông số kỹ thuật của thiết bị xử lý khí thải lò hơi

| STT | Tên thiết bị | Thông số của một hệ thống | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị cyclone lọc bụi | - Vật liệu: thép không gỉ - Đường kính: Ø 1.000mm, chiều cao 2m. | 01 |
| 2 | Bể xử lý khí thải | - Kích thước: 3m x 1,2m x 1,25m. - Thành bể và đáy bể bằng đá dăm 1x2, M200, dày 0,2m. - Miệng ống xả vệ sinh bể 42cm. - Xung quanh bể xây dựng gờ chắn cao 25cm bằng xi măng để thu gom nước vệ sinh về hố ga. | 01 |
| 3 | Quạt hút | Công suất 10HP (7,5kw), lưu lượng 15.000m3/h. | 01 |
| 4 | Ống thoát | - Đường kính: 0,45m - Cao 15m - Vật liệu: thép không gỉ | 01 |

(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát)

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Sơ đồ thu gom nước thải của nhà xưởng được trình bày như sau:

Hình 4.3 Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của nhà xưởng

Toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà xưởng được thu gom vể hệ thống xử lý nước thải của Nhà xưởng sau tái sử dụng phục vụ tưới cây, rửa đường.

* Nước thải sinh hoạt:

Chủ dự án xây dựng công trình nhà vệ sinh cùng hệ thống bể tự hoại 3 ngăn chống thấm, với hệ thống thu gom và thoát nước thải tách riêng với hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án. Cụ thể:

- Nước thải từ nhà tắm, bồn rửa sẽ được thu về hố ga thực hiện tách váng thải, các chất hoạt động bề mặt, sau đó theo đường ống dẫn về bể tự hoại tiếp tục xử lý.

- Nước thải từ bồn xí, bồn tiểu được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn.

Hình 4.4. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án

Hình 4.5. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn chống thấm

- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng; dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài nhằm bảo đảm hiệu suất lắng.

- Bể tự hoại có thời gian lưu nước từ 3 đến 6 ngày, các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể từ 90% đến 92%, qua một thời gian cặn sẽ được phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn.

- Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên là đá 1x2. Trong khi đó, ngăn khử mùi có chứa lớp than để hấp phụ mùi hôi từ quá trình phân hủy chất hữu cơ của các vi sinh vật kỵ khí.

- Các cặn lắng được giữ trong bể từ 3÷6 tháng, sau đó chúng sẽ được hút ra bớt để mang đi xử lý nhưng vẫn còn để lại một phần nhằm cung cấp vi sinh duy trì quá trình hoạt động, đảm bảo bể luôn hoạt động liên lục không bị gián đoạn do thiếu vi sinh vật kỵ khí.

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Định kỳ hàng năm Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom bùn cặn từ hầm tự hoại và vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, bổ sung men vi sinh để phân huỷ các hoạt chất hữu cơ có trong nước thải.

* Nước thải sản xuất:

Với đặc trưng loại hình sản xuất phối trộn hóa chất, không có phát sinh nước thải sản xuất, chỉ có phát sinh nước thải từ hoạt động của lò hơi và vệ sinh thiết bị, từ hoạt động thí nghiệm (trung bình 1 tháng/lần), tuy nhiên hoạt động này phục vụ cho sản xuất dự án đưa ra các biện pháp xử lý như sau:

- Nước thải phát sinh từ lò hơi

+ Nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải lò hơi (nhiên liệu đốt: củi) được xử lý sơ bộ theo quy trình:  Nước thải được đưa về bể chứa để lắng sơ bộ sau đó tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích xử lý khí thải lò hơi; định kỳ hàng tháng sẽ mở van tháo xả để thay nước mới tăng hiệu quả xử lý khí thải, lượng nước tháo xả sẽ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của công ty ở phía Tây Nam.

+ Nước thải từ quá trình xả cặn lò hơi: Để đảm bảo tăng tuổi thọ của lò hơi, nước sử dụng cho lò hơi phải được xử lý để loại bỏ các ion Ca2+, Mg2+ là nguyên nhân gây cặn cáu, cặn ăn mòn ống lò hơi, mặc dù nước đã được xử lý nhưng để tránh cặn bám vào ống trao đổi nhiệt sẽ khiến quá trình trao đổi nhiệt bị giảm, khiến hao phí nhiên liệu và các đường ống thường xuyên bị rung giật, mỗi ngày công nhân vận hành thiết bị lò hơi tiến hành xả đáy 02 lần.

- Nước thải phát sinh từ vệ sinh thiết bị, máy móc hàng tháng định kỳ sẽ theo mương rảnh thu thoát nước, sau khi lắng cặn sơ bộ tại các hố ga, sẽ dẫn về hệ thống xử lý nước thải của công ty để xử lý.

- Nước thải từ hoạt động thí nghiệm sẽ được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi xả thải.

Chủ dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung: Lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ dự án khoảng 1,795m3/ngày đêm. Bao gồm:

- Phát sinh thường xuyên (1,655m3/ngày): Nước thải sinh hoạt phát sinh: 1,2m3/ngày.đêm, nước thải từ hoạt động thí nghiệm khoảng 0,025m3/ngày, nước xả cặn lò hơi 0,13m3/ngày, nước vệ sinh nhà xưởng 0,3 m3/ngày.

- Phát sinh không thường xuyên (4m3/lần/tháng tương đương với 0,14m3/ngày): Nước thải từ bể xử lý khí thải lò hơi: 3m3/lần xả, nước thải từ vệ sinh máy móc, thiết bị khoảng 1m3/tháng/lần vệ sinh.

Để phòng ngừa chủ dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống XLNT tập trung là 5m3/ngày.đêm.

- Thời gian hoạt động của hệ thống xử lý tập trung: vì lượng nước thải phát sinh thường xuyên (hàng ngày) của dự án rất ít. Nếu hệ thống XLNT vận hành thường xuyên sẽ khó đạt hiệu quả xử lý, tốn nhiều chi phí. Do đó dự án sẽ chọn phương án vận hành hệ thống XLNT theo hình thức gián đoạn (vận hành theo mẻ).

- Tần suất hoạt động: 3 ngày/lần/mẻ.

- Yêu cầu các chỉ tiêu cần xử lý nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, (Kq=0,6, Kf=1,2)

- Nước thải sau xử lý sẽ được tái sử dụng phục vụ tưới cây, rửa đường.

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 5m3/ngày của nhà xưởng:

Hình 4.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án

- Thuyết minh quy trình:

- Bể thu gom:

Nước thải phát sinh tại nhà xưởng được dẫn về Bể thu gom, tại đây có đặt song chắn rác thô, nhằm giữ lại các chất thải rắn có trong nước thải, tránh các sự cố về máy bơm (nghẹt bơm, gãy cánh bơm…), ngăn chặn sự mài mòn động cơ bơm tại các quy trình xử lý đơn vị tiếp theo, ngăn chặn sự xâm nhập các chất lạ trong bể xử lý sinh học mà có thể gây kết tủa thành các chất rắn nổi trong bể sinh học dẫn đến hệ thống xử lý kém hiệu quả. Các chất thải rắn bị giữ lại tại Rổ chắn rác được lấy định kỳ để xử lý theo quy định. Sau đó được bơm trục ngang bơm lêm cụm hóa lý để xử lý ô nhiễm.

- Cụm bể hóa lý (bồn phản ứng)

Nước thải thu gom được xử lý theo mẻ. Nước thải khi nạp đầy một mẻ sẽ được đo pH bằng thiết bị đo pH tự động. Lúc này nếu nước thải có pH thấp sẽ được châm thêm xút, nếu pH cao sẽ được châm thêm axit để đảm bảo pH trong mẻ luôn được duy trì ở mức độ trung tín (từ 7,5-8,5). Quá trình châm hóa chất diễn ra hoàn toàn tự động. Sau khi pH được cân bằng, quá trình keo tụ tạo bông được diễn ra liên tiếp tại tại đây.

- Quá trình keo tụ:

Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Hóa chất keo tụ được châm vào bể nhằm phá vỡ sự bền vững của các hạt keo. Hóa chất được sử dụng ở quá trình này: phèn, PAC...

Sự hỗ trợ của motor khuấy cũng là một yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình. Đồng thời, hóa chất chỉnh pH cũng được châm vào, giúp điều chỉnh pH phù hợp cho quá trình phản ứng.

- Quá trình tạo bông:

Quá trình tạo bông, hóa chất Polymer Anion được châm vào. Hóa chất Polymer Anion đóng vai trò là một chất trợ keo tụ giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và dễ dàng lắng hơn. Ngược lại với quá trình keo tụ, quá trình tạo bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu hơn và tốc độ khuấy của motor chậm hơn.

- Quá trình lắng:

Sau khi keo tụ tạo bông, bông bùn có kích thước lớn lắng xuống dưới đáy bể tạo phần nước tách pha ở trên. Phần nước tách pha được dẫn sang bể chứa nước ra. Phần bùn lắng sau quá trình keo tụ, tạo bông cũng sẽ được dẫn về bể chứa bùn.

- Bể chứa nước ra:

Nước tách pha từ bể hóa lý hoàn thành xong quá trình xử lý, được dẫn về bồn chứa nước để lưu chứa trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Bể phơi bùn:

Quá trình xử lý hóa lý sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn trong bể. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư và được đưa về Bể phơi bùn. Bể phơi bùn có chứa cát sẽ làm giảm độ ẩm của bùn từ bể lắng. Bùn sau khi phơi sẽ được thu gom định kỳ và mang đi xử lý theo quy định. Nước tách pha từ bể phơi bùn được dẫn về bể thu gom để xử lý.

* Nước mưa chảy tràn:

Giải pháp thoát nước mưa cho khu vực là thiết kế hệ thống thoát nước riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Theo định hướng thoát nước, kết hợp với định hướng san nền, hệ thống thoát nước được chia làm hai lưu vực, nước toàn bộ từ nhà xưởng, sân bê tông... sẽ chảy tập trung vào hệ thống mương này, đi qua song chắn rác sau đó thoát ra phía Tây Nam.

- Hệ thống cống thoát nước được đặt trên vỉa hè của các tuyến đường nhằm thu nước mưa trên mặt đường.

- Các tuyến cống được thiết kế theo độ dốc đường với những tuyến đường có độ dốc lớn hơn độ dốc tối thiểu i>=1/D.

- Cao độ đặt cống được chọn trên cơ sở hệ thống cống thoát nước tự chảy

- Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp “Cường độ giới hạn” như quy định trong quy phạm TCXD 7957-2008.

- Biện pháp xử lý chất thải rắn

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom riêng với chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tiến hành phân loại CTR sinh hoạt trong quá trình thu gom tại nhà xưởng để có biện pháp xử lý thích hợp. Cụ thể:

- Trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy hợp vệ sinh với nhiều loại dung tích khác nhau tại khu vực nhà bảo vệ, các khu chức năng (văn phòng, xưởng sản xuất…) và trên đường giao thông nội bộ của nhà xưởng để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

- Các chất thải có thể tái chế (như giấy vụn, thùng carton, các vật dụng bằng thủy tinh, nhựa không còn có thể tái sử dụng): bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu.

- Các chất thải không còn giá trị sử dụng (như các chất thải vô cơ không thể tái chế được như bao bì, đồ hộp, lá cây và các chất thải hữu cơ khác không thể tận dụng): hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

- Bố trí khu vực tập kết 02 thùng chứa rác (dung tích 120L, có nắp đậy và bánh xe) phía sau nhà bảo vệ tại cổng ra vào để tập kết rác thải sinh hoạt của toàn nhà xưởng và thuận tiện trong công tác vận chuyển đi xử lý của đơn vị thu gom.

- Ngoài ra, Chủ đầu tư thực hiện biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung trong toàn nhà xưởng.

* Chất thải rắn sản xuất:

- Đối với khu vực tập kết bao bì, giấy phế liệu:

+ Bố trí khu vực kho tập kết riêng có mái che với diện tích khoảng 12m2 được trang bị dụng cụ lưu chứa tạm như bao, thùng... để phân loại tại nguồn.

+ Bán phế liệu đối với các loại chất thải rắn như: các chi tiết bằng sắt, thép, nhựa, giấy...

- Đối với kho tập kết tro thải tại khu vực lò hơi: Kho có mái che bằng tôn tại vị trí trong khu lò hơi của công ty với diện tích 10m2 đảm bảo hợp vệ sinh, lưu chứa toàn bộ tro thải phát sinh từ việc vận hành lò hơi, trước khi được đơn vị có chức năng thu gom đưa đi xử lý theo quy định và không để bụi phát tán ra môi trường, nước mưa tràn vào làm phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

* Chất thải nguy hại:

Trước hết, chủ dự án sẽ thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH với cơ quan chức năng ngay khi đưa dự án vào vận hành. Đối với từng loại CTNH phát sinh trong giai đoạn này sẽ được đề xuất giải pháp thu gom, giảm thiểu tác động như sau:

- Các chất thải nguy hại đều sẽ được thu gom, phân loại và lưu chứa tạm thời trong các dụng cụ chuyên dụng được trang bị trong nhà kho CTNH.

- Định kỳ toàn bộ chất thải nguy hại tại kho lưu trữ CTNH sẽ được ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Mọi công tác quản lý, giám sát CTNH phát sinh sẽ được cán bộ có chuyên môn phụ trách và thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH.

### 4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải

a. Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn và rung

Trong quá trình sản xuất của nhà xưởng, tiếng ồn phát sinh tại một số công đoạn sản xuất. Để giảm thiểu tiếng ồn, nhà xưởng sẽ thực hiện một số biện pháp khắc phục, cụ thể như sau:

- Xưởng sản xuất luôn duy trì đảm bảo kín, đóng các cửa tại các khu vực tiếp giáp với các đối tượng xung quanh có phát sinh tiếng ồn lớn, hạn chế tối đa âm thanh máy móc, thiết bị phát ra bên ngoài.

- Khu vực văn phòng làm việc luôn được duy trì lớp cửa kính để hạn chế bụi và tiếng ồn do quá trình sản xuất gây ra.

- Công nhân vận hành trực tiếp được trang bị bảo hộ lao động, bố trí thời gian làm việc xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. Riêng đối với các khu vực phát sinh tiếng ồn, chúng tôi luôn trang bị nút bịt tai cho công nhân và treo các biển báo “khu vực có mức ồn cao” để công nhân biết.

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị và cho dầu bôi trơn.

- Móng máy luôn đảm bảo xây dựng đủ khối và có biện pháp chống rung phù hợp; luôn bảo trì, bảo dưỡng hạn chế thấp nhất tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào nhà xưởng phải hạn chế tốc độ, tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu.

- Chăm sóc cây xanh trong mặt bằng nhà xưởng đảm bảo duy trì mật độ cây xanh; đảm bảo cây xanh luôn phát triển xanh tốt, tán che phủ lớn để đảm bảo môi trường vi khí hậu.

b. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt

Nguồn ô nhiễm chủ yếu là do các hoạt động của con người và do động cơ của máy móc thiết bị bên trong nhà xưởng. Do vậy, biện pháp phù hợp nhất để khống chế ô nhiễm nhiệt là khống chế ngay tại nguồn phát sinh ra chúng. Các biện pháp cơ bản Công ty sẽ duy trì áp dụng trong suốt quá trình hoạt động của nhà xưởng là:

- Luôn đảm bảo thông thoáng bên trong khu vực xưởng sản xuất, không để chất thải tồn đọng, gây ô nhiễm.

- Duy trì, bảo dưỡng các cửa thông gió trong xưởng sản xuất nhằm tăng cường khả năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng sản xuất; duy trì, lắp đặt bổ sung tại quạt công nghiệp di động tại các vị trí ít thông thoáng trong phân xưởng sản xuất nhằm đảm bảo lưu thông gió cục bộ tại từng khu vực sản xuất.

- Khu vực văn phòng điều hành được xây dựng tách riêng và lắp đặt các máy điều hòa không khí.

- Trong suốt quá trình làm việc với nhiệt độ cao và thực hiện khối lượng công việc nặng nhọc, cơ thể con người có thể bị mất một lượng nước và muối đáng kể. Lượng nước và muối mất đi được bổ sung đều đặn, nếu không cơ thể sẽ mất nước. Do vậy, công nhân được cung cấp nước, định kỳ kiểm tra sức khỏe theo quy định về an toàn lao động.

- Khu vực này luôn đảm bảo thông thoáng, duy trì theo đúng quy định.

- Thông báo cho công nhân về các nguy cơ rối loạn do nóng và cách đối phó.

c. Giảm thiểu các tác động của đối tượng lân cận

- Xung quanh nhà xưởng sẽ được xây dựng tường cao cách ly với khu vực bên ngoài nên khả năng phát tán bụi do gió cũng được giảm đáng kể.

- Thực hiện nghiêm các giải pháp giảm thiểu, xử lý chất thải theo đúng quy trình, biện pháp như đã nêu trên.

- Quan trắc định kỳ khí thải, bụi để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

- Không thực hiện bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu rời ngoài phạm vi phân xưởng.

- Giảm thiểu tác động do hoạt động giao thông vận tải

Để giảm thiểu tình trạng quá tải, ách tắt giao thông cục bộ tại khu vực bãi đỗ xe, Chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp như:  bố trí công nhân, bảo vệ thực hiện giám sát, phân luồng xe ra vào cổng nhà xưởng, để đảm bảo cho quá trình xuất nhập tại nhà xưởng được thực hiện nhanh chóng, không ùn tắt, tập trung xe nhiều trong và trước khu vực bãi đỗ xe nhà xưởng, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắt, tập trung nhiều phương tiện vận tải ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến đường, nhằm hạn chế thấp nhất tác động trên.

Ngoài ra, để giảm thiểu các tác động xấu do hoạt động giao thông vận tải đến cuộc sống người dân dọc theo tuyến đường vận chuyển cũng như chất lượng đường giao thông, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp như:

- Trong quá trình vận chuyển không dùng còi xe có tần số âm thanh cao, nhất là thời điểm ban đêm.

- Vận chuyển đúng tải trọng và tốc độ cho phép, tránh làm hư hỏng các tuyến đường và hạn chế các tai nạn giao thông có thể xảy ra.

- Tài xế phải được đào tạo, có bằng cấp theo đúng quy định.

- Xe vận chuyển phải được thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ để phát hiện lỗi, hư hỏng để kịp thời sửa chữa, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

- Yêu cầu tài xế vệ sinh sạch sẽ xe trước khi ra khỏi dự án.

### 4.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn hoạt động

a. Sự cố cháy nổ

Để phòng ngừa cháy nổ, Chủ dự án sẽ duy trì thực hiện các giải pháp như:

- Áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện tuyên truyền giáo dục cho CBCNV; duy trì thành lập đội phòng chống cháy nổ đảm bảo công tác PCCC cho toàn bộ nhà xưởng.

- Xây dựng nội quy PCCC và cứu nạn cứu hộ, nội quy sử dụng điện tại nhà xưởng và niêm yết tại bảng tin của Công ty.

- Phối hợp cùng cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương tiến hành thiết lập cụ thể các biện pháp phòng cháy chữa cháy; niêm yết bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bố trí các bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình; đồng thời định kỳ tổ chức các buổi huấn luyện về PCCC cho tất cả các cán bộ, công nhân trong nhà xưởng.

- Bảo dưỡng định kỳ/hoàn thiện hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động trong nhà xưởng theo quy định hiện hành (nếu có); duy trì bố trí phương tiện chữa cháy cầm tay tại khu vực văn phòng và khu vực nhà xưởng.

- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong kho chứa riêng, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nghiêm cấm công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện…

- Đối với các thiết bị điện thực hiện các biện pháp sau:

+ Duy trì, đặt thêm thiết bị bảo vệ như aptomat cho đường dây điện chính, cho từng đường dây điện phụ, cho đến các thiết bị có công suất lớn đối với các tuyến phát sinh mới).

+ Lắp đặt dây dẫn điện đảm bảo đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị, dụng cụ điện mà nó cung cấp.

+ Phổ biến cho công nhân khi xảy ra cháy do chập điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo cho mọi người xung quanh biết, báo cảnh sát PCCC và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện.

b. An toàn lao động

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, Công ty sẽ duy trì áp dụng một số biện pháp sau:

- Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề và kiến thức về an toàn lao động.

- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân về các quy tắc an toàn trong sản xuất công nghiệp và khi tham gia giao thông.

- Sắp xếp khu vực chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, thiết bị gọn gàng. Tùy theo từng loại hàng khác nhau mà có thể bố trí chiều cao khác nhau.

- Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu vào kho: yêu cầu công nhân phải sử dụng thành thạo các thiết bị, xe nâng, chuyên chở phù hợp, không vượt quá tải trọng.

- Tại các khu vực có nguồn nhiệt cao, nguồn điện, tại khu vực có khả năng đổ ngã,… dễ gây tai nạn lao động thì sẽ đặt biển báo hướng dẫn vận hành và đề phòng sự cố, tai nạn.

- Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao động để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra.

- Tuân thủ quy trình hoạt động của các máy móc tại Nhà xưởng.

c. Đối với sự cố hóa chất:

- Hóa chất nhập về sử dụng trong thời gian ngắn (thường 01 tháng), không lưu chứa lâu tại nhà xưởng và được lưu chứa tại khu vực riêng, phân từng khu vực đối với từng loại hóa chất để đảm bảo an toàn, không để lẫn hóa chất có khả năng phản ứng hóa học với nhau; các loại hóa chất đều phải được dán nhãn, có đặc điểm thành phần, quy trình sử dụng, pha chế rõ ràng,... đảm bảo theo quy định của pháp luật về việc lưu chứa hóa chất.

- Lập phiếu theo dõi lượng hóa chất nhập, sử dụng để hạn chế thất thoát hóa chất ra bên ngoài. Công ty sẽ xây dựng phương án phòng ngừa cho phù hợp với quy định về quản lý hóa chất theo quy định hiện hành (nếu có).

- Bố trí tủ thuốc y tế và các dụng cụ cấp cứu sơ bộ để kịp thời ứng cứu trong trường hợp xảy ra sự cố.

- Dán nhãn hoặc lắp đặt bảng cảnh báo về các mối nguy hại và cháy nổ; các chai lọ chứa hóa chất luôn luôn đậy nắp kín khi không sử dụng; Bố trí các vật dụng hút ẩm và dụng cụ vệ sinh để sử dụng trong trường hợp hóa chất rò rỉ hoặc rơi vãi.

Công ty sẽ xây dựng và lập phương án phòng ngừa ứng phó sự cố Hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất trình Sở Công thương tỉnh Đắk Nông thẩm định và phê duyteetj theo quy định.

d. Phòng ngừa sự cố đối với các công trình, thiết bị xử lý môi trường

Để phòng ngừa sự cố đối với công trình, thiết bị xử lý môi trường, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp, cụ thể như sau:

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng nhà xưởng, nạo vét các tuyến mương thoát nước mưa, nước thải.

- Kiểm tra thường xuyên các thiết bị cyclone, đường ống, quạt hút trong hệ thống xử lý bụi, khí thải, các máy bơm, hệ thống các ống dẫn trong hệ thống xử lý nước thải nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp hư hỏng để sửa chữa.

- Yêu cầu công nhân vận hành thực hiện theo đúng quy trình và nội quy của nhà xưởng.

- Bảo dưỡng định kỳ thiết bị.

- Kiểm tra chế độ vận hành theo thiết kế và sửa chữa kịp thời khi có sự cố. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và công nhân trong nhà xưởng luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

- Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất, lò sấy được đào tạo cơ bản, đúng tay nghề theo yêu cầu của thiết bị và có kiến thức về xử lý sự cố và được cử đi học tập, tập huấn khi cơ quan chức năng tổ chức các lớp này; hoặc cử học các khóa học nâng cao khi cần thiết.

- Yêu cầu công nhân không được sử dụng củi ướt để đưa vào lò; công nhân vận hành phải thực hiện vận hành lò đốt đảm bảo nhiệt độ đốt để hạn chế tình trạng phát tán khí CO vượt chuẩn cho phép.

e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố lò hơi

Chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp sau đối với lò hơi cụ thể:

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị;

- Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành, các yêu cầu và thông số kỹ thuật của thiết kế trong quá trình vận hành lò hơi;

- Kiểm tra chế độ vận hành theo thiết kế và sửa chữa kịp thời khi có sự cố. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và công nhân luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra;

- Công nhân vận hành sẽ được tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để đảm bảo vận hành tốt, đảm bảo hiệu suất xử lý, giảm thiểu các sự cố xảy ra;

- Thường xuyên kiểm tra và giám sát độ kín và độ bền của hệ thống xử lý bụi cũng như các hệ thống đường ống dẫn, kịp thời sửa chữa khi có dấu hiệu hư hỏng;

- Chấp hành những quy định về kỹ thuật an toàn theo tiêu chuẩn TCVN 6006 – 1995 (yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa lò hơi), cụ thể như sau:

- Ban hành các quy định trách nhiệm cho những người liên quan đến việc sử dụng lò hơi, phải đăng ký sử dụng lò hơi tại cơ quan có thẩm quyền.

- Người trực tiếp vận hành lò hơi phải qua đào tạo và được cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn vận hành.

- Lò hơi có đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật: lý lịch lò hơi, các bản vẽ cấu tạo các bộ phận của lò hơi, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng và biên bản xuất xưởng.

- Tiến hành sửa chữa lò hơi theo đúng lịch và kiểm tra kỹ thuật lò hơi theo đúng thời hạn quy định.

- Sau khi sửa chữa phải được tiến hành kiểm nghiệm kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Người quản lý lò hơi phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình, tiêu chuẩn an toàn của những người vận hành.

1/  Cách xử lý sự cố cạn nước:

- Ngừng cấp nhiên liệu, cào toàn bộ củi đốt ra ngoài;

- Kiểm tra mực nước thực tế trong lò: mở van xả hết hơi ra, mở van xả đáy xem có nước ra không;

- Nếu không có nước ra mà chỉ có hơi xanh xì ra tức là lò bị cạn nước, thao tác như sau:

- Xả hơi ra ngoài nhanh chóng hoặc bằng van an toàn khi lò có áp suất cao;

- Để áp suất hạ thấp và lò nguội, báo cáo cán bộ kỹ thuật đến xử lý.

2/ Xử lý ống thủy bị vỡ:

- Lấy vải hoặc bao bố trùm kín nơi có hơi hoặc có nước xì ra;

- Đóng van hơi và van nước từ lò thông qua ống thủy;

- Thay ống thủy mới và thực hiện thay thế đúng quy trình kỹ thuật.

3/ Xử lý Áp kế hơi bị hỏng:

- Khóa van từ lò ra áp kế và thay áp kế mới;

- Trường hợp áp kế bị hỏng nhẹ vẫn hoạt động được thì tạm thời hoạt động đến kỳ bảo dưỡng gần nhất sẽ thay thế.

4/ Xử lý hỏng van an toàn:

- Nếu có hơi xì ra thì dùng tay nhấc tay đòn của van lên cho hơi thoát ra, sau đó thả tay ra xem van có đóng được không;

- Nếu lượng hơi quá lớn thì ngừng lò;

- Để áp suất hạ xuống mức 0, rồi tháo van ra sửa chữa, thay thế.

- Khi cho van hoạt động phải tiến hành kiểm tra nồi hơi.

5/ Xử lý hệ thống cấp nước khống chế mức nước giới hạn bị hỏng:

- Kiểm tra bộ phận bị hỏng dẫn đến sự cố cạn nước và xử lý như trường hợp cạn nước.

6/ Xử lý van xả đáy lò bị hư:

- Nếu nước xì ra nhẹ thì cho hoạt động tạm thời chờ bảo dưỡng;

- Nếu nước ra nhiều thì ngừng hoạt động và kiểm tra mức nước và xử lý như sự cố cạn nước.

7/ Xử lý sự cố cháy thủng ống lửa:

Ngừng hoạt động, để áp suất hạ thấp và nguội lò rồi báo cáo cho cán bộ xử lý lò hơi đến xử lý.

# 4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

## 4.3.1. Danh mục công trình, kế hoạch thực hiện và tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| Các hoạt động dự án | Tên công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Đơn vị | Số lượng | Kinh phí tạm tính (đồng) | Thời gian thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn vừa thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị | Lắp đặt hệ thống xử lý hơi hóa chất (tháp hấp thụ) trong dây chuyền sản xuất; Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi | Hệ thống | 1 | Nằm trong kinh phí xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị | Từ 1/2024- 2/2024 (đối với các biện pháp liên quan đến việc lắp đặt máy móc, thiết bị) |
|  | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 1 | 300.000.000 | Từ 1/2024- 2/2024 (đối với các biện pháp liên quan đến việc lắp đặt máy móc, thiết bị mới); |
|  | Thu gom, phân loại CTR, CTNH và chuyển giao đơn vị có chức năng xử lý | - | - | 12.000.000 (chi phí xử lý/năm) |  |
| Vận hành dây chuyền sản xuất | Vận hành công trình xử lý bụi, khí thải lò hơi, hơi hóa chất trong hoạt động sản xuất, nước thải… | - | - | - | - Các công trình xử lý môi trường lắp đặt sẽ hoàn thành trước khi đi vào hoạt động toàn phần. - Duy trì và tiếp tục sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt thời gian hoạt động của nhà xưởng |
|  | Thu gom, phân loại CTR, CTNH và chuyển giao đơn vị có chức năng xử lý | - | - | 50.000.000 (chi phí xử lý/năm) |  |
|  | - Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy; Định kỳ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và an toàn lao động,… | - | - | Chi phí dự kiến lắp đặt thêm, duy tu bảo dưỡng khoảng 200.000.000 |  |

## 4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

a. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn thi công xây dựng:

Để đảm bảo các công tác về an toàn môi trường trong giai đoạn này, ngay từ đầu khi ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chủ dự án sẽ đưa ra các điều khoản về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng, cải tạo và lắp đặt máy móc, yêu cầu cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đưa ra.

Đồng thời chủ dự án sẽ bố trí từ 1, 2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo dõi các công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng, cải tạo lắp đặt các thiết bị, máy móc của dự án.

b. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn hoạt động:

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhân Cơ Phát chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trước pháp luật và trực tiếp tổ chức thực hiện.

Tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc ở Nhà xưởng vừa sản xuất, vừa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, bố trí 02 người chuyên trách thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải, nhằm để công tác quản lý chất thải được thường xuyên, chặt chẽ, phát hiện sớm những vấn đề xảy ra để có hướng xử lý sớm nhất, bảo vệ môi trường trong cả quá trình vận hành dự án.

Cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà xưởng. Giám sát việc vận hành hệ thống xử lý chất thải và công tác quản lý chất thải của Nhà xưởng.

- Thu thập, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan phục vụ công tác quản lý, giám sát môi trường của Nhà xưởng.

- Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống xử lý để đảm bảo hệ thống luôn vận hành tốt, đầu ra đảm bảo quy chuẩn đề ra.

# 4.4 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

## 4.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động của dự án.

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động

- Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi.

## 4.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá

Các đánh giá sử dụng trong báo đề xuất cấp giấy phép môi trường này đều dựa theo các tài liệu có tính pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Việc đánh giá về các nguồn thải đều dựa theo các số liệu tính toán từ thực tế dự án, các tài liệu quy chuẩn về định mức nguồn thải như WHO, QCVN, TCVN. Các công thức sử dụng trong tính toán đều được các chuyên gia của Việt Nam và Thế giới về các lĩnh vực chuyên ngành đưa ra từ các công trình nghiên cứu, thực nghiệm. Tuy nhiên, một số các đánh giá khác đang ở mức dự báo, vì vậy trong quá trình đi vào hoạt động từ các số liệu quan trắc được cập nhật, những dự báo này sẽ cần được điều chỉnh cho sát với thực tế hơn.

Các dự báo, đánh giá nêu trong báo cáo là những dự báo, đánh giá khả năng xảy ra lớn nhất và gây tác động đến môi trường lớn nhất để làm căn cứ đề xuất các biện pháp giảm thiểu

Các kết quả tính toán về tổng lượng, tải lượng các loại chất thải phát sinh đều dựa vào các quy định đã được áp dụng nhiều trong lĩnh vực, dựa vào tính toán thực tế nên có độ chính xác, tin cậy cao

Về các rủi ro, sự cố đang mang tính dự báo, các dự báo được đánh giá là lớn hơn mức có thể xảy ra

- Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo: Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường Đại học như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng,... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được thu thập, khảo sát từ cơ quan chính quyền cung cấp nên kết quả cũng đáng tin cậy.

- Về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

+ Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2022.

+ Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án.

# CHƯƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# 5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

a Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh

+ Nguồn số 02: Nước thải từ vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng; xả đáy lò hơi, nước từ khu vực xử lý khí thải lò hơi và từ hoạt động thí nghiệm.

b. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 1,795 m3/ngày.đêm (làm tròn 2,0 m3/ngày.đêm) cho toàn dự án

c. Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý được lưu chứa và tái sử dụng.

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lững, Amoni tính theo N, Tổng Nitơ, Coliform.

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cụ thể như sau:

Bảng 5.1 Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nước thải

| STT | Thông số | Đơn vị đo | Giá tri giới hạn cho phép (Theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,6, Kf=1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6 - 9 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 36 |
| 3 | COD | mg/l | 54 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 21,6 |
| 5 | Amoni, tính theo N | mg/l | 3,6 |
| 6 | Tổng Nitơ | mg/l | 14,4 |
| 7 | Coliforms | Vi khuẩn/100ml | 3.000 |

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

- Vị trí xả thải: Nước thải được thu gom, xử lý và tái sử dụng trong phạm vi nhà máy.

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý thoát theo hình thức tự chảy và hồ chứa.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Tái sử dụng tưới cây, rửa đường.

# 5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

a. Nguồn phát sinh khí thải tại nhà xưởng bao gồm:

+ Nguồn số 01:  Khí thải từ lò hơi 1 tấn/giờ

+ Nguồn số 02: Hơi hóa chất từ dây chuyền sản xuất

b. Lưu lượng xả khí thải tối đa:

+ Khí thải từ lò hơi: 15.000 m3/giờ

+ Khí thải từ hệ thống xử lý hơi hóa chất: 2.000 m3/giờ

c. Dòng khí thải:

+ 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khói thải lò hơi

+ 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý hơi hóa chất trong dây chuyền sản xuất

d. Các chất ô nhiễm khí thải và giá trị giới hạn:

- Các chất ô nhiễm:

+ Đối với khí thải lò hơi: Bụi, CO, SO2, NO2

+ Đối với khí thải từ ống thoát hơi hóa chất trong dây chuyền sản xuất: HCl.

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0 và Kv = 1,4. Các giá trị giới hạn cụ thể như sau:

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm không khí

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị đo | QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B), Kp = 1,0 và Kv = 1,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dòng khí thải số 1 |
| 1 | Bụi | mg/Nm3 | 280 |
| 2 | CO | mg/Nm3 | 1.400 |
| 3 | NO2 | mg/Nm3 | 1.190 |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 700 |
| II | Dòng khí thải số 2 |
| 1 | HCl | mg/Nm3 | 70 |

e. Vị trí, phương thức xả khí thải

- Vị trí xả thải:

+ Tại ống khí thải lò hơi đặt tại khu vực nhà xưởng.

+ Tại ống thoát hơi của hệ thống xử lý hơi hóa chất.

- Phương thức xả khí thải: Gián đoạn.

# 5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình lưu chứa chất thải:

5.3.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải thông thường phải kiểm soát được quản lý như chất thải nguy hại:

a. Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng chứa chất thải.

b. Khu vực lưu chứa trong nhà:

- Diện tích khu vực lưu chứa trong nhà: 8m2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: nền bê tông, có mái che cửa khóa, biển cảnh báo, bên trong dán mã chất thải và bố trí thùng chuyên dụng lưu chứa phân loại chất thải.

5.3.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

a. Khu vực lưu chứa bao bì carton, giấy thông thường:

- Diện tích: 12m2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: nền bê tông, tường xây gạch trát vữa, mái tôn, kín, có biển báo theo quy định.

b. Khu vực lưu chứa tro thải:

- Diện tích 10m2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Nền bê tông, mái tôn, kín, có biển báo theo quy định.

5.3.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

a. Thiết bị lưu chứa: Các thùng chứa chất thải chuyên dụng có nắp đậy các loại 60 lít, 120 lít, 240 lít.

b. Khu vực lưu chứa:

- Khu vực sản xuất, văn phòng, nhà vệ sinh…

- Tại điểm tập kết phía Tây Nam của nhà xưởng.

# CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHUƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRUỜNG CỦA DỰ ÁN

# 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án được đưa ra dựa trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án. Thời gian vận hành thử nghiệm mà chúng tôi đưa ra chỉ là dự kiến. Sau khi hoàn thành việc thi công, lắp đặt các hạng mục công trình, thiết bị chính và công trình xử lý chất thải, chủ Dự án sẽ làm văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án gửi Sở Tài nguyên và môi trường trước khi vận hành thử nghiệm, quan trắc chất thải của các công trình, thiết bị xử lý chất thải theo đúng định hiện hành.

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cụ thể như sau:

## 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối với các dự án không thuộc cột 3 Phục II ban hành kèm theo Nghị định này, chủ dự án tự quyết định và chịu trách nhiệm trong thời gian vận hành thử nghiệm, nhưng không quá 06 tháng và phải đảm bảo đánh giá được hiệu quả của các công trình xử lý chất thải theo quy định.

Trên cơ sở quy mô, công suất hoạt động và các công trình, thiết bị xử lý chất thải của dự án, chúng tôi lựa chọn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án là 02 tháng (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/5/2024). Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cụ thể như sau:

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

| STT | Hạng mục công trình | Thời gian lắp đặt | Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khởi công | Hoàn thành | Bắt đầu | Kết thúc |
| 1 | Hệ thống xử lý hơi hóa chất trong dây chuyền sản xuất | Tháng 03/2024 | Tháng 3/2024 | 1/04/2024 | 30/05/2024 |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải lò hơi | Tháng 03/2024 | Tháng 3/2024 | 1/04/2024 | 30/05/2024 |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | Tháng 03/2024 | Tháng 3/2024 | 1/04/2024 | 30/04/2024 |

Công suất dự kiến đạt được của hệ thống xử lý: 80%.

## 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Đối với hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

+ Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định

+ Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần

Bảng 6.2 Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải lò hơi

| STT | Thời gian lấy mẫu | Thông số quan trắc | Loại mẫu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/05/2024 | Lưu lượng, Bụi, CO, NOx (tính theo NO2), SO2 | Mẫu đơn | Bên trong ống khói thải lò hơi |
| 2 | 21/05/2024 | Lưu lượng, Bụi , CO, NOx (tính theo NO2), SO2 | Mẫu đơn | Bên trong ống khói thải lò hơi |
| 3 | 22/05/2024 | Lưu lượng, Bụi, CO, NOx (tính theo NO2), SO2 | Mẫu đơn | Bên trong ống khói thải lò hơi |

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0 và Kv = 1,4.

- Đối với hệ thống xử lý hơi hóa chất trong sản xuất:

+ Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định

+ Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần

Bảng 6.3 Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý hơi hoá chất trong nhà xưởng sản xuất

| STT | Thời gian lấy mẫu | Thông số quan trắc | Loại mẫu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/05/2024 | Lưu lượng, hơi HCl | Mẫu đơn | Tại 01 ống thoát hơi của hệ thống xử lý hơi hóa chất |
| 2 | 21/05/2024 | Lưu lượng, hơi HCl | Mẫu đơn | Tại 01 ống thoát hơi của hệ thống xử lý hơi hóa chất |
| 3 | 22/05/2024 | Lưu lượng, hơi HCl | Mẫu đơn | Tại 01 ống thoát hơi của hệ thống xử lý hơi hóa chất |

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0 và Kv = 1,4.

- Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung:

+ Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định

+ Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần

Bảng 6.4. Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung

| STT | Thời gian lấy mẫu | Thông số quan trắc | Loại mẫu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/05/2024 | pH, BOD5, COD, tổng nito, Amoni tính theo N, chất rắn lơ lửng, coliform. | Mẫu đơn | Tại đầu ra của hệ thống XLNT |
| 2 | 21/05/2024 | pH, BOD5, COD, tổng nito, Amoni tính theo N, chất rắn lơ lửng, coliform. | Mẫu đơn | Tại đầu ra của hệ thống XLNT |
| 3 | 22/05/2024 | pH, BOD5, COD, tổng nito, Amoni tính theo N, chất rắn lơ lửng, coliform. | Mẫu đơn | Tại đầu ra của hệ thống XLNT |

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq=0,6, Kf=1,2).

## 6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện kế hoạch

a. Tên đơn vị: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh

Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b. Tên đơn vị: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam.

- Địa chỉ: 1358/21/5G Đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021, VIMCERTS 039.

# 6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ

## 6.2.1. Quan trắc nước thải

Vị trí: đầu ra hố ga nước thải sau xử lý của bể xử lý nước thải.

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, tổng nito, Amoni tính theo N, chất rắn lơ lửng, coliform.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq=0,6, Kf=1,2).

- Tần suất quan trắc: Căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, tần suất quan trắc các thông số ô nhiễm trong nước thải của Dự án là 06 tháng/lần.

## 6.2.2. Quan trắc không khí

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, khoản 2, điều 98 và tại mục 9 của Phụ lục XXIX dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ ban hành kèm theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng (cột 5, cột 6) theo khoản 2, điều 98 và mục 9 tại phụ lục XXIX (cụ thể lưu lượng khí thải của dự án chỉ 17.000 m3/giờ < 50.000 m3/giờ) nên Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ đối với khí thải và cũng không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động.

# 6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Chủ dự án sẽ lập kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và thực hiện báo cáo công tác BVMT định kỳ hàng năm (bao gồm báo cáo về quản lý CTR sinh hoạt, quản lý CTNH) theo quy định hiện hành, gửi Sở TNMT và các đơn vị liên quan để theo dõi, giám sát theo quy định. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn quản lý hoạt động của dự án

Bảng 6.5. Bảng tổng hợp chi phí quan trắc môi trường hàng năm

| TT | Nội dung thực hiện | Hình thức | Chi phí hàng năm (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát nước thải, khí thải | Đo, lấy mẫu phân tích | 25.000.000 |
| 2 | Viết báo cáo | Báo cáo | 5.000.000 |

(Giá trị chi phí trên chỉ mang tính chất tương đối trong quá trình tính toán sơ bộ)

# Chương 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Các thông tin, số liệu được nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Luật hóa chất.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan đến Dự án;

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên;

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc và trong giai đoạn hoạt động.

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;

- Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:

+ Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;

+ Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân sống gần dự án;

+ Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác;

+ Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu

để xảy ra sự cố môi trường.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.

- Chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu ra ở Chương 6 sẽ được thực hiện nghiêm túc.

- Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc và giai đoạn đi vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

- Công ty cam kết lập phương án phòng ngừa ứng phó sự cố Hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất trình Sở Công thương tỉnh Đắk Nông thẩm định và phê duyệt theo quy định.

PHỤ LỤC I

Các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan

Phụ Lục II

MỘT SỐ BẢN VẼ

# Text boxes

Thiết Bị Phản Ứng

Al(OH)3

H2O

H2SO4 98%

Nồi Hơi

Làm Nguội

Thiết Bị Ngưng Tụ

Cặn Lọc

Thiết Bị Lọc

Phèn Nhôm

Thiết Bị Phản Ứng

Al(OH)3

H2O

HCL 32%

Làm Nguội Và Kiềm Hóa

Thiết Bị Ngưng Tụ

Thiết Bị Lọc

HCL

Nồi Hơi

Hợp Chất Kiềm

Cặn Lọc

Khí thải

Tháp Hấp Thụ

PAC

Khí thải

lò đốt

Bộ cyclone khử bụi khô

Bể nước khử bụi + khí ô nhiễm

(Lắng tách cặn & giảm nhiệt)

Môi trường không khí

Bụi tro

Đóng bao

Nước

Ống khói

Nước thải nhà vệ sinh

Nước thải từ vệ sinh thiết bị, máy móc, nhà xưởng

Nước thải từ hoạt động thí nghiệm

Nước xả cặn lò hơi

Nước xử lý khí thải lò hơi

Lắng cặn, Tuần hoàn

Hố ga lắng cặn

Bể tự hoại

Cống thu gom nước thải của dự án

Hố ga lắng cặn

Tái sử dụng tưới cây, rửa đường

Hệ thống xử lý nước thải của dự án (Modul)

Bồn cầu

Hệ thống bể tự hoại chống thấm

Nhà tắm

Bồn rửa

Nước thải bồn cầu

Nước thải sinh hoạt khác

Hố ga tách váng

Thuê hút bể phốt định kỳ

Nước đầu ra

Nước thải vào